[image: image107.jpg]




[image: image2.jpg]BRBAEARR: L )

B3
+

B AP YN v 3 7:'? ﬁ?)

TERFEN: B
MEMEN: & #

H%%: 100070 | tB%%: 100054
Huik: JERTHEARE X NS ki Hubik: R ERX 7 4 =





目  录

1一、项目概况


9二、验收依据


10三、项目建设情况


103.1地理位置及平面布置


143.2建设内容


213.3主要原辅材料及燃料


213.4水源及水平衡


223.5工艺流程


233.6项目变动情况


26四、环境保护设施


264.1污染物治理措施


294.2其他环保设施


334.3环保设施投资及“三同时”落实情况


35五、建设项目环评报告书的主要结论与审批部门审批决定


355.1建设项目环评报告书的主要结论与建议


355.2审批部门审批决定


38六、验收执行标准


386.1废水验收监测执行标准


386.2废气验收执行标准


386.3固体废物验收监测执行标准


39七、验收监测内容


397.1环境保护设施调试效果


397.2环境质量监测


41八、质量保证及质量控制


418.1监测分析方法


418.2监测仪器


428.3监测人员资质


448.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


448.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


45九、验收监测结果


459.1生产工况


459.2环境保护设施调试效果


50十、验收监测结论


5010.1建设项目基本情况


5110.2环境保护措施落实情况


5110.3验收监测结果


5110.4验收结论


5110.5对工程后期运行的建议


52十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表


55附件1：北京市生态环境局关于北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书的批复


59附件2：北京市规划和自然资源委员会关于北京城市副中心站综合交通枢纽工程初步设计方案的批复


64附件:3：建设工程规划许可证


65附件4：部分建筑材料检测报告


72附件5：后续开发项目方案征北京市生态环境局意见函


77附件6：2座110KV变电站环评批复


82附件7：垃圾转运站排污许可登记表


84附件8：渣土消纳证（部分）


86附件9：垃圾转运站情况说明


87附件10：排水许可证


88附件11：检测报告




一、项目概况
北京城市副中心站综合交通枢纽工程是京唐城际、京滨城际铁路近期始发终到站，也是城际铁路联络线的重要车站，是《北京城市总体规划（2016年-2035年）》中明确的10个全国客运枢纽之一，是京津冀区域协同发展的“桥头堡”。北京城市副中心站综合交通枢纽工程（以下简称项目）的建设是落实京津冀一体化协同发展的重要举措，是构建《北京城市总体规划》客运枢纽格局的重要组成部分，是推动非首都功能疏解的重要驱动，是提升城市副中心建设水平的示范工程，也是践行副中心“站城融合”发展理念的集中体现，具有重要的积极意义。
项目由北京京投交通枢纽投资有限公司投资建设，建设地点位于北京市通州区的杨坨地区，西起北运河东岸，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街的区域，按照“一体化设计、一体化建设”要求，已批复的京唐城际铁路北京城市副中心站纳入本项目范围内统筹实施。

根据北京市规划和自然资源委员会通州分局批复的项目建设工程规划许可证（2025规自（通）建市政字0020号），北京城市副中心站综合交通枢纽工程（地下部分）的建筑规模为128.6468万m2，其中本项目建筑规模108.4776万m2，京唐建筑规模为20.1692万m2，地下部分建设内容包括接驳场站、综合交通枢纽配套、公共服务空间、市政配套设施、城际铁路联络线车站预留工程、轨道交通平谷线车站（含101线车站）预留工程。根据北京市规划和自然资源委员会通州分局批复的《关于北京城市副中心站综合交通枢纽配套道路工程市政交通基础设施“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函[2022]0058号），项目配套建设3条城市主干路（紫运中路（芙蓉东路）、潞通大街（玉带河大街）、通运西路（东六环西侧路））、3条城市次干路（紫运南街、杨坨一街、站西路）、5条城市支路（京哈南侧路、规划一路（站南路）、规划二路、站前路、杨坨四街）和进出口匝道及坡道以及配套市政管线等。
截至本次验收前，地下部分建成规模为120.1157万m2，其中本项目建筑规模99.9465万m2，京唐建筑规模为20.1692万m2；管廊及市政管线已施工完成但尚未移交相关部门；配套建设的道路尚未全部完工；绿化仅完成场站红线内部分场地。由于整体项目尚未完工，为配合京唐铁路通车，本次验收仅对已完工的建设内容进行验收（以下简称一期项目），本次验收范围为本项目99.9465万m2地下建筑工程及配套环保设施和纳入本项目范围内统筹实施的20.1692万m2京唐建筑的配套环保设施，不含噪声部分。土建工程验收范围见图1-1，地下各层验收范围详见图1-2~1-5。

一期项目于2025年9月建成完工并调试运行。一期项目中包含的垃圾转运站已按相关法律法规要求完成固定污染源排污登记，登记编号为91110105MA01NQ6J8N001X。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，一期项目须开展竣工环境保护验收工作。
受北京京投交通枢纽投资有限公司委托，我单位对验收范围内相关污染源排放现状和各类环保治理设施的运行情况进行了现场踏勘，并查阅了相关技术资料，一期项目目前运行正常，满足环保验收监测工况条件，并编制了验收监测方案，2025年9月北京诚天检测技术服务有限公司对一期项目进行了现场监测，根据建设单位提供的相关资料及验收监测数据报告，编制完成《北京城市副中心站综合交通枢纽工程（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》。
[image: image3.jpg]e
——= _ HEREH
---------.\ g e g
\f
i
=
________________________________ 28 _FmEmE T
AL S 7 M Y mmme

[ === .i N———1

602

IR BE

e &

&l
- — sl
:.-.-.-.: BHIALL GOFRS)  ===== i FiiE
PSR S
Wit

-
e
-

0 80 160 320

" —





图1-1   一期项目土建工程验收范围图
[image: image4.jpg]B Mg
|2

T T
o
Rl = & 5|,
K ox X
M )

ol

Bl

=

7

=

isH
5 Tl

‘4’_

B
T

=
AT VA= AN A AN

4

N
|

m





图1-1   一期项目验收范围图（B0.5层）

[image: image5.jpg]kN

.
| RN
|
L

FAEEE |
w’l’ﬁyr ) '
¥ m/a )

[

s

=

ey

'8

s

Iy
]

K

('}'

f,?ﬁ'i’:féj
]
}{Il/}'
Y

X

(X
r—

hijs

e

=151

J=

B1

e ——
- W——
.

-0
-

b

)

L y
ﬁ”f////. v
NS o

)

“h

NN

9

v

3

>

&

N L

N
ONGerasse e

R

20 G

¢'

Ry
4
L4

B M| £
o2
2 50
X 8 g5
& o oW~
E @ &F,
B ok Els
M i
AN

T
s P

/]
@\ w..s. $)
8N/
vy,

e

e ei—

b=

/]





图1-2   一期项目验收范围图（B1层）

[image: image6.jpg]o)

1 ”////

m
2=}
= =
~ R
7 (=
I 5
SM
—
[an)]

JE A AR

%

5 ]

MR A 50 LA

150

75

375

m





图1-3   一期项目验收范围图（B1.5层）

[image: image7.jpg]3 e z 2 —
— i i
= . — .
T
o
- 3 e

=1
B2
L BRI
FURE RS TR
A2 5 TR





图1-4   一期项目验收范围图（B2层）

[image: image8.jpg]//llllllllllllllll,{l‘ |

o~ V"-;
B

i Y Y S i S

L 7 . =

&0
B3
ST
SO LS TR
e LR





图1-5   一期项目验收范围图（B3层）

二、验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正并施行）；

3、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5施行）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1施行）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1施行）；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正并施行）；

7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）。
2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》2018年；
3、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。
2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定
1、北京市劳保所科技发展有限责任公司《北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书》2021年3月；
2、北京市生态环境局《关于北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书的批复》（京环审[2021]47号）2021年5月。
2.4其他相关文件
1、北京诚天检测技术服务有限公司出具的废水、废气检测报告；

2、垃圾转运站排污许可登记表；
3、城镇污水排入排水管网许可证；
4、北京京投交通枢纽投资有限公司提供的其他相关材料。
三、项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目位于北京市通州区的杨坨地区，西起北运河东岸，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街的区域，地理位置详见图3-1。

一期项目西起站西路，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街的区域，中心地理坐标为北纬39.9073°，东经116.7046°，一期项目周边关系图详见图3-2。
一期项目主要设备包括水泵、风机、冷却塔等，水泵、风机均位于地下一层设备间内，冷却塔位于地面（其中西侧冷却塔暂放置于地面，后期结合建筑放置于楼顶）。一期项目主要污染源位置详见图3-3。
[image: image1.jpg]ALY B DS 4R A 3B AR A T 7S
(—HA)
LN ORI TG A 4R 5

I
b

=
3
Ll

2025 %9 H




[image: image9.png]FRIAE
E 4

Q mamng

|

I 0
AEAS ) P
° Q) LREH AR

RUE

(=== 13




图3-1   项目地理位置图
[image: image10.jpg]



图3-2   一期项目周边关系图

[image: image11.jpg]FEMNLANE

100

HSERER

200

BIREE B uh

51
ST RmmeRs QLTS
Wk
—— PR
B IR
—— T
TS

— {3





图3-3   一期项目主要污染源位置图

3.2建设内容

一期项目实际总投资166.54亿元，建设内容包括接驳场站、综合交通枢纽配套、城际铁路联络线车站预留工程、市政配套设施等。一期项目建设内容一览表详见表3-1，一期项目工程实际建设内容明细详见表3-2、3-3、3-4。

表3-1   一期项目主要工程内容一览表

	项目
	环评报告
	环评批复
	一期工程实际建设
	变动情况

	地理位置
	北京市通州区杨坨地区，西起北运河东岸，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街的区域
	通州区杨坨区域，西起北运河东岸，东至东六环外，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街
	通州区杨坨区域，西起站西路，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街
	/

	总投资
	318.18亿元
	318亿元
	166.54亿元
	/

	主体工程
	总占地面积
	59公顷
	/
	/
	/

	
	总建筑面积
	108.7万平方米
	109万平方米
	99.9465万平方米
	/

	公用工程
	供水
	市政自来水提供
	/
	与环评一致
	/

	
	排水
	项目区域内污水排入规划河东再生水厂
	生活污水经市政管网进入河东再生水厂
	与环评一致
	/

	
	雨水
	区域规划雨水排除出路为北运河
	/
	与环评一致
	/

	
	供暖
	由现状位于玉带河大街北侧、项目西北侧的现状核心区区域能源中心承担
	/
	与环评一致
	/

	
	供电
	由项目所在地市政供电提供
	/
	与环评一致
	/

	环保工程
	废气
	地下车库及接驳场站废气集中排放；垃圾转运站废气经“除尘+化学洗涤+活性炭吸附”工艺处理后，经1根15m高排气筒排放
	垃圾转运站废气须集中收集处理后排放，停车场和接驳场站废气须集中排放，上述污染源排放执行《大气污染物综合排放标准》
	与环评一致
	/

	
	废水
	城际联络线产生的集便污水经化粪池、高效集便污水处理设备处理后排入市政污水管网后进入河东再生水厂；其他生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入河东再生水厂
	生活污水经市政管网进入河东再生水厂，执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的相应限值
	考虑到本项目主体工程均位于地下，为减少对地下水环境的影响，实际城际联络线不在本项目设卸污点，其他与环评一致。
	/

	
	噪声
	选择低噪声设备，各类机组单独设隔声间，设备安装基础做好减振措施；冷却塔采取隔声、消声措施；道路部分路段采取铺设低噪声路面的形式，对部分敏感建筑采取安装隔声窗的措施
	为减缓配套道路交通噪声影响，建设单位须对玉带河大街等7条道路部分路段采取低噪声路面，对荔景园10号楼等13栋敏感建筑安装隔声窗。风机等固定噪声源须合理布局，采取隔声减振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应限值
	地下噪声设备均放置于设备间内，地上西侧冷却塔结合后期地上建筑上楼，目前暂未安装降噪措施，东侧冷却塔仅夏季使用，验收期间尚未运行，道路交通噪声一期项目不涉及。
	/

	
	固体废物
	生活垃圾统一收集压缩后外运；转运站废活性炭定期置换，由厂家回收处置
	/
	垃圾转运站建成后交由通州区城市管理委员会负责运营管理（详见附件9）。
	/


表3-2   一期项目实际建设内容一览表（地下建筑工程）

	项目
	分项名称
	环评面积

（m2）
	规证批复面积

（m2）
	一期实际建设面积

（m2）
	变动情况

	1
	城际

车站
	站场部分
	224613
	232240
	232240
	实际建设面积与规证批复面积一致，无变动，与环评阶段相比较，个别分项名称稍做变动

	
	
	客运部分
	154234
	153580
	153580
	

	
	城际车站合计
	378847
	385820
	385820
	

	2
	接驳

场站
	东接驳场站
	公交接驳站
	13600
	76390
	9015
	9015
	

	
	
	
	出租/网约/社会车车场
	62790
	
	69807
	69807
	

	
	
	西接驳场站
	公交接驳站
	20600
	46400
	20166
	20166
	

	
	
	
	出租/网约车车场
	25800
	
	35547
	35547
	

	
	
	
	公交集团运营管理用房
	0
	
	5061
	5061
	

	
	
	地下联络道路
	37360
	24349
	24349
	

	
	
	枢纽配套自行车库停车库
	0
	509
	509
	

	
	接驳场站合计
	160150
	164454
	164454
	

	3
	轨道

交通
	M22线

（平谷线）
	车站
	36000
	36143
	36143
	

	
	
	
	区间
	14600
	0
	0
	

	
	
	M101线
	车站
	21400
	23756
	23756
	

	
	
	
	区间
	9400
	6391
	6391
	

	
	
	换乘通道
	8300
	14817
	14817
	

	
	轨道交通合计
	89700
	81107
	81107
	

	4
	公共服务空间
	换乘轴公共走道
	64100
	37560
	37560
	便民服务用房有2350m2未动工建设，其他与规证批复面积一致，与环评阶段相比较，个别分项名称稍做变动

	
	
	枢纽管理办公用房
	2800
	20322
	20322
	

	
	
	经营性空间
	75800
	
	
	

	
	
	便民服务用房
	0
	76154
	73804
	

	
	公共服务空间合计
	142700
	134036
	131686
	

	5
	市政配套设施
	集中冷站
	5600
	
	
	实际建设面积与规证批复面积一致，无变动，与环评阶段相比较，个别分项名称稍做变动

	
	
	110kv变电所
	9000
	
	
	

	
	
	10kv开闭所
	4500
	
	
	

	
	
	管廊指挥中心
	500
	
	
	

	
	
	市政通信机房
	1450
	
	
	

	
	
	预留航站楼
	10200
	
	
	

	
	
	雨水调蓄池
	2200
	
	
	

	
	
	化粪池
	1600
	
	
	

	
	
	雨水泵站
	3000
	
	
	

	
	
	配套设施用房
	8500
	
	
	

	
	市政配套设施合计
	46550
	56687
	56687
	

	6
	综合交通枢纽配套
	综合交通枢纽的地上建筑

配套停车库
	30000
	353237
	295090
	机动车停车库58147m2、地上建筑配套用房24814m2未动工建设，其他与规证批复面积一致，与环评阶段相比较，个别分项名称稍做变动

	
	
	综合交通枢纽的地上建筑的配套设备

机房和核心筒用房
	130800
	104548
	79734
	

	
	
	综合交通枢纽地上建筑配套

的能源设施
	11600
	
	
	

	
	
	预留弹性空间
	22653
	
	
	

	
	
	地上建筑配套自行车库
	0
	6579
	6579
	

	
	综合交通枢纽配套合计
	465053
	464364
	381403
	

	合计
	1283000
	1286468
	1201157
	

	其中：京唐
	196000
	201692
	201692
	

	      本项目
	1087000
	1084776
	999465
	


表3-3   一期项目实际建设内容一览表（室外工程）

	类型
	名称
	单位
	一区
	二区
	三区
	四区
	五区
	六区
	变动情况

	
	
	
	环评
	一期实际建设
	环评
	一期实际建设
	环评
	一期实际建设
	环评
	一期实际建设
	环评
	一期实际建设
	环评
	一期实际建设
	

	绿化

工程
	屋顶绿化
	m2
	4439
	0
	10903
	0
	49630
	0
	13654
	0
	/
	/
	/
	/
	一期项目建设的室外工程仅实施了三区的铁路屋盖景观绿化工程和五区以及六区的东咽喉景观绿化工程，实际建设范围详见图3-4

	
	下凹式绿地
	m2
	2421
	0
	8680
	0
	16886
	0
	1379
	0
	300
	1690
	3120
	12956
	

	
	普通绿地
	m2
	1608
	0
	3974
	0
	4311
	12738
	5576
	0
	1051
	0
	4890
	0
	

	
	代征绿地
	m2
	/
	/
	5244
	0
	5116
	0
	3826
	0
	/
	/
	/
	/
	

	铺装

工程
	不透水铺装

（花岗岩）
	m2
	9950
	0
	18345
	0
	61600
	6164.6
	9661
	0
	200
	0
	532
	1219
	

	
	不透水铺装

（白色混凝土板）
	m2
	/
	0
	/
	/
	/
	108
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	透水铺装

（彩色混凝土+透水砖）
	m2
	4545
	0
	6946
	0
	6578
	21344.6
	5535
	0
	935
	0
	14502
	18844
	

	
	花岗岩道牙
	m
	700
	0
	1200
	0
	2000
	384
	1200
	0
	180
	0
	700
	819
	

	园林

小品
	廊架
	m
	15
	0
	15
	0
	15
	0
	/
	/
	5
	0
	10
	0
	

	
	景墙
	m
	15
	0
	10
	0
	10
	0
	10
	0
	/
	/
	/
	24
	

	
	矮墙
	m
	20
	0
	20
	0
	30
	0
	20
	0
	20
	0
	10
	80
	

	
	不锈钢板种植池
	m
	50
	0
	100
	0
	50
	243.4
	50
	0
	10
	0
	50
	0
	

	
	雕塑
	组
	/
	0
	/
	0
	1
	12
	/
	0
	1
	0
	1
	0
	

	
	成品座椅
	套
	50
	0
	100
	0
	/
	22
	50
	0
	/
	/
	/
	11
	

	
	座凳
	m
	50
	0
	100
	0
	100
	1268.3
	50
	0
	5
	0
	20
	567
	

	
	垃圾桶
	个
	20
	0
	40
	0
	50
	5
	20
	0
	5
	0
	10
	18
	

	水景
	镜面水池
	m2
	2554
	0
	1796
	0
	2269
	0
	207
	0
	/
	/
	/
	/
	

	
	旱喷水池
	m2
	/
	/
	/
	/
	0
	406
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	

	照明
	高杆灯
	个
	5
	0
	10
	0
	50
	17
	10
	
	5
	
	10
	0
	

	
	庭院灯
	个
	10
	0
	20
	0
	100
	76
	20
	/
	5
	/
	10
	76
	

	
	草坪灯
	个
	100
	0
	100
	0
	200
	226
	50
	/
	20
	/
	50
	9
	

	
	水下灯
	个
	100
	0
	100
	0
	200
	43
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	埋地筒灯
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	1294
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	投光灯
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	142
	/
	/
	/
	/
	/
	18
	

	
	灯带
	m
	/
	/
	/
	/
	/
	1183
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	


[image: image12.png]



图3-4   一期项目景观分区图

3.3主要原辅材料及燃料

项目日常运营中不涉及原辅材料及燃料，仅消耗一定量的自来水和电，按消耗量定期缴纳水费及电费。

3.4水源及水平衡

一期项目用水主要为日常旅客及办公人员盥洗用水、办公生活用水和绿化用水等，根据建设单位提供数据，一期项目实际年用水量为86.75万吨，其中市政自来水20.97万吨，市政再生水65.78万吨，一期项目实际用水平衡图见图3-5。


图3-5    一期项目实际用水平衡图     单位：万t/a

3.5工艺流程

本项目属于非生产性项目，无生产工艺流程。运营期间的产污环节分析见图3-6。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-6      项目运营期产污环节图
项目产污环节：

（1）废水

一期项目废水主要为生活污水，主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油和氨氮。

（2）废气

一期项目废气包括地下车库废气和垃圾转运站废气。

（3）固体废物

一期项目固体废物主要为一般生活、办公垃圾。
3.6项目变动情况

根据中华人民共和国生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，对项目进行判定，判定对比情况如下表所示，本项目建设地点、性质、生产规模、生产工艺建设内容及规模及主要环保设施等均未发生重大变动。
表3-6   一期项目变化情况表
	序号
	项目
	重大变动清单
	环评及批复要求
	一期项目实际建设情况
	是否属于重大变动

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	铁路枢纽
	同环评一致
	否

	2
	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	项目为非生产类项目，不涉及生产、处置或储存能力
	不涉及
	/

	3
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	不涉及
	不涉及
	/

	4
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
	不涉及
	不涉及
	/

	5
	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
	不涉及
	不涉及
	/

	6
	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）

位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的
废水第一类污染物排放量增加的
其他污染物排放量增加10%及以上的
	不涉及
	不涉及
	/

	7
	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	不涉及
	不涉及
	/

	8
	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	不涉及
	不涉及
	/

	9


	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
	不涉及
	不涉及
	/

	10
	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
	不涉及
	不涉及
	/

	11
	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
	不涉及
	不涉及
	/

	12
	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
	垃圾经压缩后统一外运
	同环评一致
	否

	13
	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	不涉及
	不涉及
	/


四、环境保护设施

4.1污染物治理措施

4.1.1废水

一期项目产生的废水主要来自盥洗废水、冲厕排水、公用设施排水等，主要水污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油和氨氮。年平均用水量86.75万吨，年排水量约55.32万吨。

一期项目城际联络线不再设集便污水卸污点，所有生活污水均经化粪池预处理后排入附近道路配套市政污水管线，最终进入河东再生水厂（排水许可证详见附件10）。一期项目共设21座化粪池（位置详见下图4-1），包含20座容积为100m3化粪池和1座容积为30m3化粪池。

表4-1   一期项目化粪池情况
	位置
	化粪池数量（个）
	化粪池容积
	备注

	W1
	1
	100m3
	一期项目配套使用

	W2
	4
	4×100m3
	一期项目配套使用

	W3
	2
	2×100m3
	一期项目配套使用

	W4
	2
	2×100m3
	一期项目配套使用

	W5
	2
	2×100m3
	一期项目配套使用

	W6
	1
	30m3
	一期项目配套使用

	W7
	2
	2×100m3
	一期项目配套使用

	W8
	2
	2×100m3
	一期项目配套使用

	W9
	2
	2×100m3
	京唐项目配套使用

	W10
	3
	3×100m3
	京唐项目配套使用

	合计
	21
	
	


            [image: image14.jpg]


     [image: image15.jpg]



化粪池排口照片（部分）

[image: image16.jpg]FEMNLANE

100

HSERER

200

BIREE B uh

51
ST RmmeRs QLTS
Wk
—— PR
B IR
—— T
TS

— {3





图4-1      一期项目化粪池分布位置图

4.1.2废气

（1）汽车尾气
一期项目地下停车场站均安装了机械排风系统，废气集中排放，共设置63个排气筒（风井），高度1.1m~27.95m（部分排气筒高度随后期地上配套建筑进行调整）。

（2）垃圾转运站废气

一期项目配套建设一座垃圾转运站，垃圾转运站位于地下1.5层，垃圾压缩转运过程中产生臭气集中收集处理后，经1根15米高排气筒排放。废气采用“物理降尘+化学洗涤+活性炭吸附”除臭工艺，配备的风机风量为45000m³/h，排气筒位于玉带河大街和六环西侧路交叉口的北侧三角地带，高度可满足高于周围最高建筑5m以上。

[image: image17.jpg]



垃圾转运站排气筒照片
4.1.3固体废物

一期项目固体废物主要为一般生活、办公垃圾。项目配套建设一座垃圾转运站，为项目红线范围内地上、地下片区提供垃圾转运服务，实际转运规模为65t/d，该转运站建成后移交给通州区城管委负责实际运营管理。

4.2其他环保设施

一期项目工程在施工前，建设单位与施工单位签定施工合同，合同中包括施工过程中需要落实的环境保护措施，对施工期间的废气、废水、噪声、固体废物等污染防治制定指标，采取奖罚并重等方式，将保护环境与施工单位的经济效益结合起来，同时施工监理单位按照环境主管部门对环境保护的内容签定监理协议，以确保施工作业对环境造成的影响降低到最少限度。
4.2.1施工期废气治理措施
施工场地在晴天每天洒水不少于4次，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，运输车辆进出施工场地和敏感点路段低速行驶。多尘物料均用帆布覆盖。施工场界安装了颗粒物在线监测设备与环保局联网，对颗粒物浓度进行实施监控。

施工单位在施工前制定了控制工地扬尘控制方案；施工中接受了监督检查；认真执行了《北京市建设工程施工现场管理办法》中的规定。采取了围挡、洒水降尘等有效防尘措施；施工渣土进行了覆盖，施工车辆离开施工现场清洗了车轮，未将施工渣土带入交通道路；遇有4级以上大风停止了拆除和土石方工程作业。

施工营地安装了油烟净化器，并做到定期清理烟道，能够保障油烟废气污染物满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）中相关要求。

[image: image18.jpg]


   [image: image19.png]



裸土苫盖
[image: image20.jpg]


    [image: image21.jpg]



洒水降尘

[image: image22.png]e e e o e . e e e e e

[ s by

@

=R T





大气污染物监测仪

[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]



湿法作业

[image: image25.png]



工地食堂油烟净化器
4.2.2施工期废水治理措施
施工场地设置简易沉淀池，沉淀后的废水回用于施工现场降尘、车辆清洗等；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施；施工过程中对地下水水位采取了动态监测。
[image: image26.png]


  [image: image27.jpg]



车辆清洗及洗轮机

[image: image28.jpg]



沉淀池
4.2.3施工期噪声治理措施
施工单位在施工前制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；施工设备的选型上采用低噪声设备；距离敏感点较近的施工位置设临时隔声屏障；场界安装了噪声实时监控设备。
[image: image29.png]


   [image: image30.jpg]



设备降噪                             隔声屏障

[image: image31.jpg]



噪声监测仪

4.2.4施工期固体废物治理措施
施工过程中产生的施工弃土设立堆土场，土石方作业产生的渣土运输到存土区进行统一存放，并进行苫盖；工程程渣土、建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾消纳场。
[image: image32.jpg]



封闭式建筑垃圾站

4.2.5施工期生态治理措施
施工时严格控制施工作业范围，避免过多破坏地表植被；施工结束时，对破坏的地表及时进行了生态恢复，在主体工程完工后，及时采取种植草皮、绿化等措施，恢复裸露地面的植被覆盖，科学合理地实行花草类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局，以达到防止地表裸露、保护路基、减少水土流失的目的。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目设计总投资为318.18亿元，设计环保投资为27379.2万元，设计环保投资占总投资的比例为0.86%。

一期项目实际总投资为166.54亿元，环保投资19820.84万元，环保投资占总投资的比例为1.19%。

一期项目设计与实际建设中环保措施及投资对比情况详见表4-2。
表4-2     一期项目设计与实际环保措施及投资对比表    单位：万元
	项目
	设计环保措施
	设计环保投资额
	一期项目实际环保措施
	一期项目实际环保投资额

	施工期


	废气
	及时清扫、洒水，加强管理；食堂安装油烟净化器等
	150
	施工工地做到了及时清扫、洒水，场地苫盖等；食堂安装了油烟净化器
	2661.4

	
	废水
	沉淀池、隔油池、化粪池
	100
	施工工地设置了沉淀池、化粪池等
	544.8

	
	噪声
	隔声、减振等
	200
	厂界设置了隔声围挡，高噪声设备安装了减震措施
	782.1

	
	固废
	固废收集、清运
	150
	产生的土石方均按要求清运至指定场所；生活垃圾统一由环卫部门清运
	1158.8

	
	施工期监测
	定期检测
	20
	施工厂界处安装了在线监测设备，对施工扬尘进行监测，食堂油烟定期委托资质单位进行监测
	628.4

	运营期
	废气
	地下车库送排风机
	1000
	地下车库安装了送排风机，废气经排气筒集中排放
	969

	
	废水
	化粪池
	320
	验收范围内共设置21个化粪池，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网
	490

	
	噪声振动
	铺设低噪声路面；为受噪声影响较大的居民更换隔声窗；铺设减震垫等
	10161.2
	验收范围内铺设了减震垫
	7509

	
	固废
	垃圾转运站（含废气治理）
	8700
	验收范围内新建垃圾转运转及配套废气治理设备（含排气筒）
	2452

	
	绿化
	绿化
	6528
	绿化
	2625.34

	
	日常监测
	定期检测
	50
	委托资质单位对废水、废气等污染源定期监测
	/

	合计
	-
	27379.2
	
	19820.84


一期项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实详见下表。

表4-3   一期项目环境保护竣工验收“三同时”一览表
	时段
	对象
	污染因子
	环评及批复要求环保措施
	实际建设阶段
	落实情况

	运

营

期
	地下车库废气
	NOx、CO、非甲烷总烃
	换气次数6次/小时
	换气次数6次/小时
	已落实

	
	垃圾转运站废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	采用“物理降尘+化学洗涤+活性炭吸附”除臭工艺，1根15米高排气筒排放
	采用“物理降尘+化学洗涤+活性炭吸附”除臭工艺，1根15米高排气筒排放
	已落实

	
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	经化粪池预处理后，排入市政管网，进入河东再生水厂进行处理
	经化粪池预处理后，排入市政管网，进入河东再生水厂进行处理
	已落实

	
	交通枢纽设备噪声
	等效连续A声级
	隔声、消声、减振
	水泵等设备放置于隔声间内，并安装了消声、减振措施；冷却塔暂未含在一期项目验收范围内
	已落实

	
	道路交通噪声
	等效连续A声级
	建议采用低噪声路面；强化道路红线内的绿化带建设；对敏感点采取隔声窗措施
	一期项目不涉及
	/

	
	垃圾
	生活垃圾

废活性炭
	生活垃圾转运压缩后定期清运；废活性炭厂家回收处置
	生活垃圾转运压缩后定期清运；废活性炭暂未产生
	已落实


五、建设项目环评报告书的主要结论与审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

北京市劳保所科技发展有限责任公司《北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书》中项目运营期环境影响结论摘录如下：
（1）大气环境影响分析

本项目地下车库、垃圾转运站的废气污染物排放浓度和排放速率均能满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中的要求，根据估算结果可知Pmax最大值出现为社会车库3-3排放的NOx，Pmax值为4.14%，Cmax为10.36μg/m³，对当地环境空气影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目排水主要包括盥洗废水、冲厕排水、公用设施排水等，污水经收集预处理后排入市政管网，最终进入河东再生水厂，排水水质满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的排水标准，不会对当地地表水体产生不良影响。

（3）声环境影响分析

由于项目配套有多条道路建设工程，评价范围内主次干路的道路交通噪声对周边声环境敏感目标（尤其是临路一侧）的影响较大，通过厂界处的声环境影响预测结果可以看出，枢纽内风井和冷却塔对周边的声环境影响并不大。在各主次干路相应路段运营期采取低噪声路面措施后，道路交通噪声对周围声环境的影响可以得到有效的控制，在对声环境敏感建筑采取隔声窗措施后，相应声环境敏感建筑室内噪声可以达到《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）及《住宅设计规范》（DB11/1740-2020）中相关建筑室内允许噪声级要求。

（4）固体废物影响分析

运营期本项目的固体废物主要为生活垃圾、垃圾转运站废活性炭等。项目产生的固体废弃物只要制定较严格的收集、存放、外运规定，采用封闭存放和外运措施，防止飞扬、异味和运输过程中的遗洒，妥善处理固体废物，不会对内部和周围环境造成不利影响。
5.2审批部门审批决定

北京市生态环境局对本项目的审批意见主要内容如下：

1、该项目位于通州区杨坨区域，工程西起北运河东岸，东至东六环外，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街，占地面积约59公顷，建设内容包括接驳场站、综合交通枢纽配套、公共服务空间、市政配套设施、城际铁路联络线车站预留工程、平谷线预留工程等，总建筑面积约109万平方米，估算总投资约318亿元。项目主要环境影响为噪声和车库废气等，从生态环境保护角度分析，在全面落实该环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目不利生态环境影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该环境影响报告书的环境影响结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设与运营应重点做好以下工作：

1、为减缓配套道路交通噪声影响，建设单位须对玉带河大街等7条道路部分路段采取低噪声路面，对荔景园10号楼等13栋敏感建筑安装隔声窗。风机等固定噪声源须合理布局，采取隔声减振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应限值。

2、垃圾转运站废气须集中收集处理后排放，停车场和接驳场站废气须集中排放，上述污染源排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相关限值。

3、生活污水经市政管网进入河东再生水厂，执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的相应限值。

4、工程施工须严格按照我市VOCs治理要求采购合规建筑材料。

5、工程施工过程严格执行《北京市建筑工程施工现场管理办法》，施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；认真落实《北京市空气重污染应急预案（2018年修订）》等相关要求。

6、你公司须专题研究对后续开发的办公、公寓等建筑的噪声和振动影响，通过优化用地布局、采取减振措施等方式减缓影响，有关方案另行征求生态环境部门意见。

三、本工程性质、规模、地点及环保措施发生重大变化的，应重新报批建设项目环评文件。工程包括的2座110KV变电站须另行办理环评审批。

四、项目竣工后须按照规定进行环保验收。

表5-1     一期项目环评批复落实情况
	环评批复要求
	一期项目实际落实情况
	备注

	为减缓配套道路交通噪声影响，建设单位须对玉带河大街等7条道路部分路段采取低噪声路面，对荔景园10号楼等13栋敏感建筑安装隔声窗。风机等固定噪声源须合理布局，采取隔声减振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应限值。
	一期项目验收范围未包括配套建设道路及厂界噪声。
	/

	垃圾转运站废气须集中收集处理后排放，停车场和接驳场站废气须集中排放，上述污染源排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相关限值。
	垃圾转运站废气经收集处理后经一根15米高排气筒排放，停车场和接驳场站废气污染物可满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相关限值要求。
	已落实

	生活污水经市政管网进入河东再生水厂，执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的相应限值。
	生活污水经市政管网进入河东再生水厂，废水污染物可满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的相应限值要求。
	已落实

	工程施工须严格按照我市VOCs治理要求采购合规建筑材料。
	施工单位均按照相关要求采购合规建筑材料（详见附件4）。
	已落实

	工程施工过程严格执行《北京市建筑工程施工现场管理办法》，施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；认真落实《北京市空气重污染应急预案（2018年修订）》等相关要求。
	施工过程中严格按照《北京市建筑工程施工现场管理办法》要求执行，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。施工单位在施工过程中能够做到认真落实《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等相关要求。
	已落实

	你公司须专题研究对后续开发的办公、公寓等建筑的噪声和振动影响，通过优化用地布局、采取减振措施等方式减缓影响，有关方案另行征求生态环境部门意见。
	公司对后续开发的办公、公寓等建筑的噪声和振动影响，通过优化用地布局、采取减振措施等方式减缓影响，有关方案已征求生态环境部门意见（详见附件5）。
	已落实

	本工程性质、规模、地点及环保措施发生重大变化的，应重新报批建设项目环评文件。工程包括的2座110KV变电站须另行办理环评审批。
	一期项目未发生重大变化。工程包括的2座110KV变电站已另行办理了环评审批手续（详见附件6）。
	已落实

	项目竣工后须按照规定进行环保验收。
	根据现行法律法规要求，企业开展自主验收工作。
	已落实


六、验收执行标准

6.1废水验收监测执行标准

一期项目产生的生活污水经预处理后排入市政管网系统，最终进入河东再生水厂，其排放水质执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，详见表6-1。

表6-1   水污染物验收标准       单位：mg/L(pH为无量纲）

	污染物名称
	pH
	CODCr
	BOD5

	排放限值
	6.5-9
	500
	300

	污染物名称
	动植物油
	氨氮
	SS

	排放限值
	100
	45
	400


6.2废气验收执行标准

一期项目工程地下各层设停车场、接驳场站等，停车场中的汽车尾气由排风系统收集后经排气筒集中排放；一期项目建设垃圾转运站一座，位于地下1.5层，垃圾暂存、压缩、转运过程中产生的废气经处理后由一根15米高排气筒排放，废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）的规定，详见下表6-2。
表6-2    生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率，kg/h

	
	
	15m

	H2S
	3.0
	0.036

	氨
	10
	0.72

	臭气浓度
	/
	2000


注：垃圾转运站排气筒高度15米，可满足高于周边200m范围最高建筑5m以上的要求。

6.3固体废物验收监测执行标准

本项目固体废物主要为一般生活垃圾和办公垃圾，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《北京市生活垃圾管理条例》中的有关规定。

七、验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

废水监测指标详见下表。

表7-1    废水监测指标表
	废水类型
	生活污水

	监测点位
	化粪池出水

	监测项目
	pH、悬浮物、氨氮、CODCr、BOD5、动植物油

	监测频次及周期
	每天监测4次，连续2天


注：一期项目共计21座化粪池，其中20座容积为100m3，1座容积为30m3，本次监测采集了6处排水口废水，涵盖了11座容积为100m3，1座容积为30m3的化粪池，满足验收规范要求。

7.1.2废气

1、垃圾转运转废气监测指标详见下表。

表7-2    废气监测指标表
	废气名称
	垃圾转运站废气

	监测点位
	排气筒

	监测项目
	氨、硫化氢、臭气浓度

	监测频次及周期
	每天监测3次，连续2天


2、地下车库废气：根据生态环境部2018年10月29日部长信箱意见回复中提到“环评文件未做明确要求的，验收主要检查是否落实强制通风换气等措施，无需对地下车库废气开展验收监测”，一期项目地下车库已落实通风换气等措施，因此本次验收未对地下车库排放的废气进行现场监测。

一期项目现状污染源监测点位见图7-1。

7.2环境质量监测

本项目此次验收监测不进行环境质量监测内容。

[image: image33.jpg]— i A iz

A RRURVR SRRSO | .1 .

W6 H l o] e R
*

au-u @

i

W5
= el ——
; o

i
%
W3 35

WA 11

W1

K

MR =g
e O S} -
= ™\
s

i @ 16
! L R Wk W6
=) -
£ P
R UL BARE GUFE
A Nans
'o‘ ik
SO R —— A
— higikiEs
— WA

— KA L
0 55 110 220

—— | R





图7-1   一期项目污染源监测点位图

八、质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

本次验收监测污染物监测分析方法见表8-1。

表8-1     监测分析方法一览表
	类别
	项目
	标准（方法）名称及编号（含年号）
	最低检出限

	废水
	pH
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	/

	
	悬浮物
	水质 悬浮法的测定  重量法 GB 11901-1989
	4mg/L

	
	氨氮（以N计）
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	4mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	废气
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	0.25mg/m3

	
	硫化氢
	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1388-2024
	0.007mg/m3

	
	臭气浓度
	环境空气和废气 臭气的测定 

三点比较式臭袋法HJ 1262-2022
	/


8.2监测仪器

本次验收监测使用的仪器情况见表8-2。

表8-2     监测仪器一览表

	类别
	项目
	监测仪器名称
	编号

	废
水
	pH
	多参数水质分析仪
	E-2-214

	
	悬浮物
	电子天平；电热鼓风干燥箱
	E-1-002；E-1-018

	
	氨氮（以N计）
	紫外可见分光光度计
	E-1-007

	
	化学需氧量
	COD消解器；滴定管
	E-1-055；E-3-106

	
	五日生化需氧量
	生化培养箱；溶解氧测定仪
	E-1-015；E-1-113

	
	动植物油
	红外分光测油仪
	E-1-062

	废
气
	氨
	紫外可见分光光度计
	E-1-007

	
	硫化氢
	紫外可见分光光度计
	E-1-007

	
	臭气浓度
	/
	/


8.3监测人员资质

[image: image34.png]@, cr

Tiﬁ* £ BE

e T ] x
Amaite W ERERIAR
mﬁ@/{\
RERT -
| [ topremanines [ p—
xz W
i I ik R T
] ] plamamenampnsansson | s | s
; x| PRERTRERETRREERET I | s | s
S [PR RR AR S AT | sy | o
. o ARG G s | msan | 200
5 sy | AmsmmeNmmRETMELGEaT oy | asan | s
o |mempnn HRRRA AL G 192.1959 awsais | o
RO P T P T R ", o
’ iR B amsers | aomans
R AR R .
s Wit AT ik sz | 2o
5 ® |mmmnesaen knsmss] aesoie | 2mians
10 | s s | osins
AR RNV RO TR =R =]
W | s | R RSERARERECRoSERMRE| msoe | amans
i
O T e T e T T ey ey
N 8 R AR, WRAAIE R o
5| e P msas | amns
1 2 AR WA S 7172018 sz | s
15 | emen | enmeonemimmuestomewnsaos | s | s
W @R | bW ommmE MO 20 | omsam | o
TR, CARRN, ARARANE KICATIR] B
n an AR 2012 sz | s
B mes | ERmmmewesen peei s | son | s
1o | e PRI TEREE GREKGNL KR anson | aomons
0 | | PR RBGNE TR AR s | s




[image: image35.png]KNG CrLILOs AL

lTiﬁEE EHE

e e I »
o gy we e
RIER : —
RS i fa ) wnay
1
1) A - Y =l ik LW A
o 111 T P e
e W" e i
s [ 7R KRRARRRTOS 0 zny | amwniz
0 RS ARRS e | awan
. R LARERS s | wman
TR e
| e A s
L] WRER w213 | 209212
v
TR ol e
L I 4952009 -
B ERRRTARMNE TR | vz | s
» wraLE s | wman
| e | FRBASRERREE | o | awan
T LT e e R
e HAT 373-2007 o
" TR T 20 | 2212
ey
" b 213 | 20w212
- S e w20
LA e GRMBI____




[image: image36.png]AT CT-ZLIL-04-05-A/1

l]liﬁ* F

4 BT # 5 %
A LR LRERIAR
zf\gg«)a ARAT ET T CTSG-198
e 100
B | _bid bk R A
1 E i ¥, i iz R A/MI535-2000 20257215 2031724
ST - T
2 2t WL RA RIS | s ——
L | i | KRBT AR RGBT | ) -
] 1987
4 st KB 8 05 T 43 K 6 EV/GB 118931989 2025/2/5 2031/2/4
5 BENE A5 A8 48 B 0 B 5E EDT AW 9/GBT7477-1987 20251215 2031/2/4
6 5 A e B KB i S Ak 4 29 U 5E/GB11892-1989 2025/2/5 2031/2/4
7 win, | VEENSTAENEEMARARESNN®] 203124
| CECURBESCHM A T e A PR SR T B 2
8 il b e 2025215 20317204
9 W | SR K R K I R IS34-2009| 2025205 203124





监测人员上岗证（节选）
8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

此次水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，同时对质控数据进行了分析，质控数据分析表见表8-3。

表8-3    质控数据分析表（节选）

[image: image37.png]RERS -

23
AR

MsEE AREE
453

HFEEEme ) 461223
412
136

F(mgL) 1542007
153
440

B (me/L) 43133
436
101

AREHEREmeL) 990091

959





8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

此次气体监测分析过程中能够做到：

1、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

2、被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内（30%-70%）

3、采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行了校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行了校核，在测试时保证了采样流量的准确。

九、验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间，项目正常运营，且环保设施全部正常运转，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况的要求。
9.2环境保护设施调试效果

1、废水

一期项目安装10组化粪池（W1~W10），共计21个，其中W9、W10为京唐城际联络线配套使用，其余为本项目使用。
（1）京唐城际联络线涉及的废水总排口

京唐城际联络线排放的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入河东再生水厂。由于验收期间京唐城际联络线尚未开通运营，因此暂无污水，不具备监测条件，本次验收采用同类车站污水排放监测数据类比分析。

类比站选择《新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段竣工环境保护验收调查报 告》新乡东站。新乡东站为高速铁路区间客运站，污水组成为旅客候车及车站定员产生的生活污水，与本项目水质类似，类比水质监测结果见下表。

表9-1    类比车站水质监测结果
	指标
	单位
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮

	化粪池出口
	mg/L，pH无量纲
	7.64~7.74
	283
	137
	69
	34.3

	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”
	mg/L，pH无量纲
	6.5~9
	500
	300
	400
	45

	达标分析
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由类比结果可知，项目京唐城际联络线污水水质可满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。

待项目二期验收时，拟对京唐城际联络线涉及的废水排口进行实际采样监测，进一步落实污水达标排放情况。
（2）其他废水总排口
一期项目产生的废水主要为日常生活污水，主要水污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油和氨氮。

一期项目生活污水化粪池预处理后排入附近道路市政污水管线，最终排入河东再生水厂集中处理。废水监测结果见表9-2。

表9-2    其他废水总排口监测结果      单位：mg/L（pH无量纲）

	监测

点位
	监测

日期
	监测

项目
	采样时间
	验收

标准
	是否

达标

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值
	
	

	W1
	2025.09.10
	pH
	7.4
	7.4
	7.3
	7.3
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	19
	21
	18
	20
	20
	500
	达标

	
	
	BOD5
	5.6
	5.8
	5.8
	5.7
	5.7
	300
	达标

	
	
	氨氮
	3.18
	3.15
	3.13
	3.14
	3.15
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	26
	29
	27
	27
	27
	400
	达标

	
	
	动植物油
	＜0.06
	＜0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	50
	达标

	
	2025.09.11
	pH
	7.3
	7.3
	7.4
	7.3
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	20
	24
	21
	19
	21
	500
	达标

	
	
	BOD5
	5.8
	5.6
	5.8
	5.7
	5.7
	300
	达标

	
	
	氨氮
	3.12
	3.09
	3.11
	3.07
	3.10
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	23
	25
	20
	24
	23
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.07
	0.08
	0.09
	0.07
	0.08
	50
	达标

	W2
	2025.09.10
	pH
	7.4
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	30
	37
	35
	30
	33
	500
	达标

	
	
	BOD5
	9.5
	9.2
	9.2
	8.9
	9.2
	300
	达标

	
	
	氨氮
	3.94
	3.97
	3.92
	4.03
	3.97
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	41
	37
	40
	38
	39
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.13
	0.12
	0.12
	0.11
	0.12
	50
	达标

	
	2025.09.11
	pH
	7.4
	7.4
	7.3
	7.3
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	25
	29
	32
	27
	28
	500
	达标

	
	
	BOD5
	9.5
	9.2
	9.3
	9.4
	9.4
	300
	达标

	
	
	氨氮
	3.38
	3.4
	3.34
	3.36
	3.37
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	37
	35
	37
	36
	36
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.09
	0.10
	0.09
	0.08
	0.09
	50
	达标

	W3
	2025.09.10
	pH
	7.4
	7.4
	7.3
	7.2
	7.2~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	21
	24
	20
	26
	23
	500
	达标

	
	
	BOD5
	5.7
	5.8
	5.7
	5.6
	5.7
	300
	达标

	
	
	氨氮
	4.32
	4.38
	4.26
	4.27
	4.31
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	28
	29
	26
	28
	28
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	50
	达标

	
	2025.09.11
	pH
	7.3
	7.3
	7.4
	7.3
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	17
	22
	20
	23
	21
	500
	达标

	
	
	BOD5
	5.8
	5.7
	5.8
	5.7
	5.8
	300
	达标

	
	
	氨氮
	4.31
	4.25
	4.16
	4.36
	4.27
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	28
	28
	25
	27
	27
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.10
	0.10
	0.09
	0.10
	0.1
	50
	达标

	W4
	2025.09.10
	pH
	7.4
	7.3
	7.2
	7.3
	7.2~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	30
	27
	33
	29
	30
	500
	达标

	
	
	BOD5
	8.9
	8.6
	8.4
	8.2
	8.5
	300
	达标

	
	
	氨氮
	4.82
	4.87
	4.94
	4.71
	4.84
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	33
	30
	33
	32
	32
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.13
	0.13
	0.12
	0.15
	0.13
	50
	达标

	
	2025.09.11
	pH
	7.3
	7.2
	7.3
	7.3
	7.2~7.3
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	28
	25
	29
	26
	27
	500
	达标

	
	
	BOD5
	8.4
	8.4
	8.2
	8.2
	8.3
	300
	达标

	
	
	氨氮
	4.98
	4.88
	4.94
	4.89
	4.92
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	35
	31
	34
	33
	33
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.08
	0.07
	0.08
	0.07
	0.08
	50
	达标

	W5
	2025.09.10
	pH
	7.4
	7.3
	7.2
	7.3
	7.2~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	31
	27
	30
	28
	29
	500
	达标

	
	
	BOD5
	8.3
	8.4
	8.1
	8.2
	8.3
	300
	达标

	
	
	氨氮
	4.00
	3.94
	3.98
	3.89
	3.95
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	17
	20
	18
	17
	18
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.21
	0.23
	0.24
	0.18
	0.22
	50
	达标

	
	2025.09.11
	pH
	7.3
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	25
	23
	27
	28
	26
	500
	达标

	
	
	BOD5
	8.3
	8.3
	8.4
	8.4
	8.4
	300
	达标

	
	
	氨氮
	4.13
	4.07
	4.11
	4.14
	4.11
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	17
	15
	17
	18
	17
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.12
	0.10
	0.12
	0.11
	0.11
	50
	达标

	W6
	2025.09.10
	pH
	7.4
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	45
	42
	46
	44
	44
	500
	达标

	
	
	BOD5
	15.2
	14.9
	14.0
	15.2
	14.8
	300
	达标

	
	
	氨氮
	2.92
	2.89
	2.92
	2.89
	2.91
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	21
	17
	20
	19
	19
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.22
	0.21
	0.22
	0.23
	0.22
	50
	达标

	
	2025.09.11
	pH
	7.3
	7.4
	7.4
	7.3
	7.3~7.4
	6.5-9
	达标

	
	
	CODCr
	47
	45
	42
	43
	44
	500
	达标

	
	
	BOD5
	14.8
	14.7
	15.0
	14.8
	14.8
	300
	达标

	
	
	氨氮
	2.97
	3.00
	3.02
	2.96
	2.99
	45
	达标

	
	
	悬浮物
	21
	24
	20
	21
	22
	400
	达标

	
	
	动植物油
	0.22
	0.22
	0.23
	0.23
	0.23
	50
	达标


现场监测结果表明：一期项目污水排放满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值要求。

2、垃圾转运站废气

此次对垃圾转运站废气进行了监测，监测结果见表9-3。

表9-3    废气监测结果
	监测项目
	排放浓度

（mg/m3）
	浓度排放标准

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	速率排放准

（kg/h）
	是否达标

	2025.9.10

	氨
	第一次
	0.88
	10
	0.027
	0.72
	达标

	
	第二次
	0.71
	
	0.023
	
	

	
	第三次
	0.90
	
	0.028
	
	

	硫化氢
	第一次
	0.048
	3.0
	1.5×10-3
	0.036
	达标

	
	第二次
	0.023
	
	7.4×10-4
	
	

	
	第三次
	0.038
	
	1.2×10-3
	
	

	臭气

浓度
	第一次
	/
	/
	229
	2000
	达标

	
	第二次
	/
	
	263
	
	

	
	第三次
	/
	
	229
	
	

	2025.9.11

	氨
	第一次
	1.14
	10
	0.037
	0.72
	达标



	
	第二次
	1.25
	
	0.038
	
	

	
	第三次
	1.13
	
	0.036
	
	

	硫化氢
	第一次
	0.046
	3.0
	1.5×10-3
	0.036
	达标



	
	第二次
	0.021
	
	6.4×10-4
	
	

	
	第三次
	0.039
	
	1.3×10-3
	
	

	臭气

浓度
	第一次
	/
	/
	234
	2000
	达标

	
	第二次
	/
	
	229
	
	

	
	第三次
	/
	
	229
	
	


现场监测结果表明：一期项目垃圾转运站废气污染物排放浓度、排放速率均可满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）相关排放限值要求。
3、污染物总量核算

项目环评批复中未对污染物总量提出控制要求，根据此次监测情况，一期项目主要污染物总量见表9-4。

表9-4  一期项目污染物排放总量表
	污染物
	排放总量（t/a）
	计算方法

	CODcr
	26.00
	55.32×104×47×10-6=26.00

	氨氮
	2.75
	55.32×104×4.98×10-6=2.75


注：一期项目污染物总量计算中浓度均按最大值计。

十、验收监测结论

10.1建设项目基本情况

北京京投交通枢纽投资有限公司投资建设了北京城市副中心站综合交通枢纽工程，建设地点位于北京市通州区的杨坨地区，西起北运河东岸，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街的区域，按照“一体化设计、一体化建设”要求，已批复的京唐城际铁路北京城市副中心站纳入本项目范围内统筹实施。北京城市副中心站综合交通枢纽工程总建筑规模（地下部分）128.6468万m2，其中本项目建筑规模108.4776万m2，京唐建筑规模为20.1692万m2，建设内容包括接驳场站、综合交通枢纽配套、公共服务空间、市政配套设施、城际铁路联络线车站预留工程、轨道交通平谷线车站（含101线车站）预留工程，同时项目配套建设3条城市主干路（紫运中路、潞通大街、通运西路）、3条城市次干路（紫运南街、杨坨一街、站西路）、5条城市支路（京哈南侧路、规划一路、规划二路、站前路、杨坨四街）和进出口匝道及坡道以及配套市政管线等。

本项目由北京市劳保所科技发展有限责任公司于2021年3月编制完成《北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书》，并于2021年5月10日取得北京市生态环境局《关于北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书的批复》（京环审 [2021]47号）。
由于整体项目尚未完工（截至本次验收前，地下部分建成规模为120.1157万m2，其中本项目建筑规模99.9465万m2，京唐建筑规模为20.1692万m2；配套建设的道路尚未正式通车；绿化仅完成部分场地），为配合京唐铁路通车，本次验收仅对已完工的建设内容进行验收，即一期项目，本次验收范围为本项目99.9465万m2地下建筑工程及配套环保设施和纳入本项目范围内统筹实施的20.1692万m2京唐建筑的配套环保设施，不含噪声部分。一期项目实际总投资166.54亿元，环保投资19820.84万元。

一期项目于2025年9月建成完工并调试运行。目前配套建设的环保设施已全部投入使用，配套建设的垃圾转运站已完成排污许可登记，登记编号为91110105MA01NQ6J8N001X。

一期项目在实施过程中建设地点、建设规模、主要环保设施未发生重大变动。

10.2环境保护措施落实情况

（1）一期项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入河东再生水厂处理。
（2）一期项目废气主要为地下停车场汽车尾气和垃圾转运站废气。地下停车场采用机械排风系统，将汽车尾气集中排放。垃圾转运站产生的废气经“物理降尘+化学洗涤+活性炭吸附”处理后，经1根15米高排气筒排放，排放口可满足高于周边200m范围内最高建筑5m以上；

（3）一期项目固体废物主要为生活垃圾、废活性炭。生活垃圾分类收集后在垃圾转运转站压缩后清运，由北京市通州区城市管理委员会负责实际运营管理；废气处理装置废活性炭尚未产生，设备维保期间由厂家统一回收。
10.3验收监测结果

（1）验收监测期间的工况

在验收监测期间，一期项目正常运营，且环保设施全部正常运转，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况的要求。
（2）验收监测结果
①废水：一期项目各废水排放口的水污染物排放浓度均满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值要求。

②废气：一期项目垃圾转运站废气污染物排放浓度、排放速率均可满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）的规定要求。
③固体废物:一期项目固体废物主要为一般生活、办公垃圾。项目产生的各类垃圾分类收集，压缩后清运。
10.4验收结论

北京城市副中心站综合交通枢纽工程（一期）在实施过程中落实了环境影响报告书及其批复要求，配套建设了各项污染防治设施，执行了环保“三同时”制度，该项目具备竣工环保验收条件，建议通过环境保护验收。

10.5对工程后期运行的建议

（1）加强对项目环保设施的日常管理维护，充分发挥污染治理设施的治理效果，确保污染物长期稳定达标排放。

（2）落实项目信息公开工作，主动接受社会监督。

十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

[image: image38.png]RETERTHRRE “SFEr" Bisiok

2.
A i ) # THEBN B £
T e —— A B & | oo
® B v 5| oFe Oxi'® Otikaig
PP — P
E L ) * HOF R a
IR WA LK WidoRS Sy ) 02147 FEx AR 5
® 7z a wlwran ® = B m|we R
SRRERRIRR) "SRR ARG R [ T TR | oosaonoumon
an @8
T re— L L L I Py po
BESEN ) | 3181800 ORI LM (56> 2137192 B (%) 086
B | ZRE8E G5 | 1665400 ERFREIE (HE) | 1982088 B M (%) | 1o
B G| oo [ o (B | eaese i BT e e
Mk s L LSt PPy A T
BEBA Ca) (Nm'm) — o
= = »® A2 | R K 6 SRS (I (RN 9111010SMAOINQSIEN B & o @05
NE T
FWLE AHL | AWLH | AWIHE FLE
R#E AMLERS ARTEUS | 47 %% | erme ERFER
L R I R B T oy | T mmR | Mwok | auss | eoee LI
5 m KR @ = ARE R FERER @ 1% G0 an’ az)
® @ “@ 5) ) )
LR 3 * 32 532 S8
S HERAR “7 500 26 2% 26
L3 E3 E3 48 4 275 275 275
® E T
& ™ h
5 ]
& e .
[ zzwa

5






[image: image39.png]=
N
]
s

IvEAGH

KO EKERDRE

HE HiMARmag
|

54





附件1：北京市生态环境局关于北京城市副中心站综合交通枢纽工程环境影响报告书的批复

[image: image40.png]-
A3t A 2520 82 R

FHH (2021 475

At ARBER ALk RI D
ZEAR TREERBEG W - Bt

AR F R B F A RAE

RBARAN CGLERTE P OEGFERBRATRIAHEDY
MR CREHS: % A2001-0022) RAXXHRE, &
wE, fEWT:

— PHEGTEMN KA, TRERLEARE, K
ERAFS, RABEWE, WERREE. FH—H EH
ERY 59N, RENEAERRGN. FERARARE. 2
HMFER. TREERE. AFKEREEELTEICLR. T
AEFEIRYE, LARTRY 109 FRF X, 7 L%EHH 318
. REEEREPHNRFREEEAS. NEATERS
FEA, EABELLFRYHRE B AR LREHERE

—1-




[image: image41.png]ATERPEHSE ., LREFH LSRG YR RMAHE
LRELY VL SRS 2 2ok SR RT3 2ok g s e
R BT AEEFG R .

=, REARLEERESHEUTIAE:

INCEELES 2 E LV 2N 3 EA08 RIES SLPR
%7 AEBHABBRRECRFHE, HARE 10 $HF 1345
RAALRTA . AINEEXRFRALEGR, RRWE
FARHE M, TRRFRAT (T kb RIFSRF HHATRD
(GB12348-2008) 48 i PR A

2. SHBEE AR R PR A HA, R E R
SEEATE TR, LR REHABAT KT R RS H B
ARED (DB11/501-2017) s X AL,

3. EEFAGTHERANTRELAK, BAT CRITRY
GAHHATRY (DB11/307-2013) F # N2 3ET5ALE R Gty
BEFRAE. .

4 TRBTAFHEBRT V0Cs REERRM AL LM
H.

5. TR TR BRI (CAR TR TRETIGEE A
HED I RRFRAT GEAH T RFERF S MR
(CB12523-2011) 5 AFHE (LREFEAEFTREAFE (2018
37 ) FHREK.

6. RARRERMF R ST LA HL . AEERAHRE
FoiRe W, WRE AT REGRRHH ST XK B,

-



[image: image42.png]AEF RATERESTHITEL.

Z.RTBRMR. AR RARRREELEERLE,
B AR YOR B RE M. ALY 2 B 110KV b4
FATHERT G 4.

W FERTIE Rk AT R

CBRICEHATF)



[image: image43.png]R EATERHLE 202145 A0 EHE

-




附件2：北京市规划和自然资源委员会关于北京城市副中心站综合交通枢纽工程初步设计方案的批复

[image: image44.png]RRwHAN A AR

FHEE (2024) 2441 5

Abneili BURIATE AT R I &
K PACTORTTRI MR A2 EAREL TR
WP RIS

AT R BT A

R (A TRELFRT R TS E G RRRA TR
FRAFNHFY (R LF (2023) 731 §) k. BHEFR
AFMITRAFH LW &, JF LETHK, BUREGLSM
GHEBGLTRTATOHREXARATE (UTHA 8
POAEATE) WF R, AL T

— RURZEIROEE TIRERAR

B AR AL TR A T AR TR 0 0101 K, BE
AR R, R ERAT AR L YOR A (AR
R# 7280, AERGEOE, B2 R R A B

FEHERAEEEAE: | PRFRE TR GUERRLI
WA E PO EERIARE ), 3 ARERRTEMLE (F
B ERERBHREATE IR, V01 4ERENPEATE
IAE. S6 & ORFIRESR) SR RATE LR #35
LR (CRBESEE, HTREEE, AR TEESE




[image: image45.png]HIE) ARMEEE. SHE-R R IR, TRESY
M GEREMARESHC TR TR (F 5 ke
EHEBIR. RETHELRGEEHIE. ATZAMET
AL BRAM RRETR. FATE. REREEERES).
1A A

= BURER R ORA TR

BlPOMRATRERMAME S AW, HTERATRY
128. 65 75 P77 K R A LR 5 A ATHRL 2. 52 7 9 K
WERTRENHE (AT, R, Z2HEKD. RA#S)
HEHERL 0.98 FPH K.

(—) 86 & ORIFRLS %) FoqUE WFToH HlAR X TA2.

6 % (R4 £ ) Ao R SR o) Aot X s SUE AR 20 38. 58
FVFKIFEERHAE, N RUES . B4 S6 % O
W) 4, B WERFEFTHE, FhE8 6 144 (2
E&) AB#TR, REFEFH 48 T4 (BEL), S64

ORIFRSSE) 54 4 6 7% (BEL). FTEMFAKAR L
REHTF RN AL
(=) $hati 2.

HEZMEERY 811 ATH K. BEMLE (THE)
FEaE R KETE TR, M0 &5 35 RHa KEFE TR,
M6 2 ik R A TR,

(Z) #BHHs5.

HPFHLERY 16.45 FFH k. AERBUHS. &
HB. WTREEBREAREETE#FE, Ld, K
R LAATRY 788 FPH K, WEMAHKERRH

I



[image: image46.png]WAL, BHEEFER. EHAR. KHEACHRRESE
AR WHFHUR. BAREHELERFEES &
HPFHEHATRY 6.1 FFH K, REAREFFR, 2
ZMTHEE. AMTERARRLAERE. BHERAY
FEHER. WHEEER. MAEFEREUM. BRI
she 3870 FH KM WA BT, EAAFRIE, ARA
TR R AN R R TR
TR 2.43 FRH k. MARETEFEHERATR
# 509 F7 K.

() 23R .

ARIREEELHATRY 13.4 FFF K. ERAHRFE
SRR RS B ARG T T AR A I
HEREREE.

(R) GoxamaRETE,

GEXMBARELARTHY 46.44 FFF K. DUIkE
AR K £, REHAEENRE, LEQENEERATE
HEREMTHEE. O, RERAFRETENEHS.

(X) WHEE.

WREERHEALHAMY 5. 6T FPH K. AL 2 EH
TU0FRE A 19 BT 10 FRF ALK 2 EHT
0 FRELSRE. | AFHEEF O REFLRRAA
BEENS S 10 40 2 B KA. S EATH = R thab.
17 B B FF % =Rt L AP R R R R A ARE
AL AFRE R 1 LHA R EES,

() Hum B .



[image: image47.png]AEAKRENEN . AR HERE. AR
%, A, WTEABME M BEERA 54 ERAES.
S bR AR I RESSHPA, RPRIREARAT
Y 0.98 FFH K, b baf—hnE.

ON) BEMEEER .

B B AR S e R IF S R 648, Bt
HERL 252 7Pk, AT 0101-0304 K 0101-0302 4y
S RAXBT KM, BEwBESEREM, LEEFLY
EDGERS e NE Ly e S L R E
AERAHEE F R AR ARAEER R E D § K
AR BIEhE G AEEAERY LS FIH K, A
JEHIRIE. S6 % ORIFIKS B ZEFEA . AEREFH
JiB (B%HA%E. ARAARAE). REREHNFRFEERIL
LEL P LN

() #bmETRE,

MEMBTRLEKY 12.90F, AEIFMTETH. 3
FIAART I S AWAT LI, 4 AHHOERR T A4,

FAGEGH 4 &, BR8N RERUAT LS
P 44k

= F-HIf%

(=) FREA T YRR E T B B2, #— SRS
SRIEE TR R RIRPT A B B A B xBTS T
AT S B TR BT R B TIEER, SEMbERR
ARLE 3 B $h 2R S B, S S RIFATH R

(=) FlRefest— SRR AL A LH, HEHT

4



[image: image48.png]B SRR, RAFHLAT, EOHRER, REELRERE
T MABRREAELES. RERRERGFE
(2) FREABTRAEEHATLEFBITHETR
XABFRE. FRRANFELE, RABTMEAT, F
ABM kB RE RS, [ RBRIY R TR I
(V) SR S i o A 3 2 46 40 TT RO LA LR
ERFFERL.

FiEfE: ALRRT BP0 3 R S BB TR AT S it )
9 (#A)

Pk TERAES. TRAE. PEABREES, MM KA.

5 —




附件:3：建设工程规划许可证
[image: image49.png]No. 0002406

SN
Big TRMKFANE

HFR 110112202500025 5
200514 GB) BTHAF0020%

AR (A AR AFNE T EIEE) (f

£ NREME S MAE) MEREXMZE, (4

ZH FRETIEFEE L =EMAKFHEE
EHIER, R MAE,

ana (L) FARR A
RETA £ T4 OLT
rrvreTReTY
ik o, ERAT AR
i m
WERKEES
AT W TIER AR EF R B 1.

WFET

| KIERGARATEEHIoETE, R TREAELZERY
FA S EHEROEREE,

FRG AR TR, SRIEATH.
REZENXTHRE, KENETRERBHEZE,
smgiﬁ;ﬁmmmﬁug%xmmﬁm (M) ARER
TTE,

AT 78 B L B 2SS TN , SAIE B S5 3
7.

m
5,





附件4：部分建筑材料检测报告

[image: image50.png]asTs

WISHIMR S
Test Report

: JONT20240029524
: SRTEMR UUH) ARLE
s BREEARRARERT
./

;. BARE

20244055 108




[image: image51.png]T B AT ST
EREH T LRMBEHGRERREMF L )

HWRRRRE
R, Jon20i00m521 s
R | LR AR TR wem )
summy |/
ws |
L 3
/sy ey o
EERG | SRTRNG 0M) AR wnan |maes
o |/ naan s
s |/ wem  |aesonan
et |seansn wnm  |aesosnon
BEEE @ 15000 GERMBEENEAENERID . JUT 35010 GEREARKT)
R @ 1S0-an GERRMRREAENERI . 0T 220 GEREATKE)
nawn [E8
R | wiaER
R0 20100 R A 0 1. G 18520018 GRS W) B
e
B[R B ke 56 BRI

o HeB o G

PIErT—




[image: image52.png]T R R W B
EXFSTF IR RN ERRRROI L (F)

WP
imy: jomeins o ]
ey FARSRE
rs|  wman [ e
T 22010 GRS
O R = T TSN an
= e = [ [ . 3
3 [rmem o [ram T = T w
| s <5 s, 5
T omranEn - e eme [ m "
o e Emar. . Emar.
BT = [roe. [Frme. s
o e — oo, [, Br | %
AR ATRIS, 0K [0 RS
| mpame s, Framus)
7 R e e [Fas. =3 s
s> 4 00 >050
 [ARE A e kE 0 5030 = s
s>
o p S [T s =
[rocwem, nase 1.
O e T [Fem w
e
[N S v =y [Fem "
won
w[rEaR fere |2 [Fem i
wlwnn fere [o0 [Fem o
[ T T = [Fem w
R [Fem "
o)

= Ll e TR e Hmg | G

PE T -



[image: image53.png]T R R W B

EXFSTF IR RN ERRRROI L (F)

WP
imy: jomeins o ]
ey FARSRE
rs|  wman [ e
S 2 [Fem w
A GURRSIEHARNRRID OB KT)

[y T [Fem 3
O G T [Fem w
W [om ow AR fere |20 [Fem "
O T3 =y s
B (T T = [Fem "
Z[renE s [=e0 [Fem w

Tere o0 [Fem "

e cazxo )

TR AR
SRR e

w2

it i

TR A1
ke almbim s,

A ST TR0 s/

i (WY



[image: image54.png]P
EEEH

ARG R (R A% ) AN AR G MR MR, MRS
AR, R AR NN, 4 S B RN KR RS Y S,

2 ARRBTHROTRERENES (R ~07) BRGNS HERAR (K “Th" > et
L. AERSER, RN EOR, ] SR RN WSS

3 MEELR. SKRERARET. Q6% GRAKE (4. ) NMENIAL" , KIAREEL. HEAR
o WD L. R . MR RS BAE.

MBI RN 3, HEAR CR. W) B, IAEICA FAN AR M FA .
5. BRI AR GEGEETRE, AR (ho. W TR RS

O MERMEMAEE R TSR B RRRAR (PO, ) R, I,

AR RO b WTHMENARNEAR (0. W -HRENTAR 0> © . HEEKRASINID.

RS MR R B R SR O EIR R LRI B AR R
[ Trer———

IR AR O

R TR RN (D
RS R TR
R
AR
AR R

(RS TTTT P

AR R AN S D
AR RN SR W
AR AR D

UEHRHR

RREEE  evswos s s

Krens o ssme s sowss

[T e ———

T ———

B ——

P T E—

RN A G YOHIRL2S (20 | B8 S
S =SS ), 58
BB R N TSR, 8 Suis

REHERRBEI
B .
R R, RAREARGTR

s



[image: image55.png]Mo 202319765

& o &
P

R ER

Inspection Report

8RR ST AR 0456
Sample

ZRMA: /
Inspected

LR BEIARNARAR
Manufacturer

FAE A RTRHRCH) ARAT
Clintele

Wi s Hiw
Inspection Sort




[image: image56.png]ST AT 7 5 B B 3R SR
RIS MDA DA R Pk

B A IR
o A2m min
WRER L
AT wARa s = n
E wheE
zns SRz A ARES BARE [ e
Ty
e mrRmeaREn = 7
Fak 7 e 7
gl 7 W
B [ raks B
P Sl Lcin 7
W | meh |, s |
s e Sl s siaog s
HANLEN SEn
perrind [T v
™y e
EERER
wanz wnen | mwne
Sewiaghes | | ey | %S| el | “aavorm
L i s REHRAR -
et [ e < G I
[T se—— i
WRRE | se-mis SRMBLARRN Qs o AKNARRNFTENAR | ¥ AS
=t L B
AT A R 98> - s o (R AR
e
G |
|
wans
T
reRe | T
ek
anEn
ey

o 2D Wow b B 4R





附件5：后续开发项目方案征北京市生态环境局意见函

[image: image57.png]db 5l A A R 8 R

FAA 2021-1079 5

ALt AR AR D
LRSI FZX-0101-03 MOTeyATT b
AR RA i U M o

R FH AR AR A RAE:

G R AR LA F A RN TR F A R B o3
HERBMA FIX-0101-03 $T5EF LB T R EFHIR
HEHCT ERTRRPELOET) KE. 2K, REH
RIEWLT:

- AU SRR TR, REFRFRER
REGH R FHIRA S RIS B H R G
EHIFFIRAFRED (CB10070-88) SHA K Bk 00 K b
AR, B IRS R AR YR GRT A
SRR SRS 5 = KA 4R RE R EF HATEN(ICI/T
170-2009) 2 $ REAFRRM. SEMATEFRIHAEER
PER. XHE.

= BURAREHRE FARAL. HE GRS F 5
S FBEY (DBLL/T838—2019) Sk, BFLWHLER.,
AR O AT AR, 34— 5 & T A U TSR kA MR R
HESY, HBERRTSREBIE, RRGEFRER




[image: image58.png]LEEZ:-N
FE IR XD EH . AR E LR
ERBRETER. T2 ERERIRIE, WARLEE
HAUPEREE. AR EREE HEERPNTRY BIE. M
SFBEGRGR GRS HRTEAREE G IR REH
AR A B AR R A

W BRI R PHE. EAAEHE BT LE
Az, BERTEHORE . PR, BIRCE S 54 RRH
PRIET B RS o BT B R Bk b A B ARIR SR Ak
FRELETE KRR, EXAFNEHNRTRTRAR—
FkE. BEMEBIT, #ERERIINLBMNTRE 44,
FREFMNEH LHEFAE AR, RAF Lk B R OLRATHT
A BHRELHNTHHNT X —HAF.

. B GERFRR. FEHRARRERRAHTER
FRF GIRFLHMED (DBIL/T 1178-2015) BR, HAMT
RS B AR S RABATLENR G 3
ATHARER. R CLR T IRFR TR A ED (TR
FAE 181 5) AT, Wl-RAFLECHE AR ATHHE
BREFMER. RHR-REWRFRR.

EREL.

GRARA: HOE BRARE: 8842207
Pt THLERERE.



[image: image59.png]xR ERER

WA 2021-1941 5

LSRR PSRRI O
EREASHNZL FZX-0101-04 . FZX~-0101-05 ik
LRI AR SASERS)
PSR R

AR R AL A R

QO FR R R AL AR I AR B R F AT B P03
A RBHLL FIX-0101-04 %55, FIX-0101-05 % 54T L3
JONT A SR 4 % T AER SRS BN TR E.
BHE, REARAUST:

— U SRR R, REFAFAER,
RW A R SRR T, B FIX-0101-04 # 7
FZX-0101-05 ¥ T3R5 4R 30 k46 3 R O 77 B SRS IR 30 AT 0D
(GB10070-88 ) A B b o oo (K 38 L M0 % AT IRAEL, 033k
SR R EEHTR R4 R G S A 5 R AR
ORISR RAL R E T EARED (JGI/T 170-2009) 2 %
ERAFERE. bR REAN T E TR AETRMER.

e



[image: image60.png]XHE.

= BURHREHRE FERE. HE CRERFER
HEHHED (DBLL/T 838—2019) %4k, XFHABEMH
Wk, ABEROBEGIED, BARAGTE LY, &1
EA KRN — 5 S AR BRI RIS
REESY HIPBEPBFNLEREHMBIE, ARKWL. HE
TGRS TS,

= BERHGIRG A . RENARRENE LR
BHABRETER. SRR RRH MR LTER. AAR
RABKRESR. THOREERERREE. £F
FZX-0101-04, FZX-0101-05 B LA MANH UL EX R, KAtF
B R AR MI01 SRR A TR R RN 0T B AR
Wi, BEEAEE LUPBER. RS E H RS
ATRD BHE. D EEFHNF R, ARTE R
EEE TGRS R AR AR B B AT R

W B AMIRE R PR, £ BH AT LR
AL, S RBR BT S G R, (RIEZT B H e
BRI R R ARMRARFRAT RS ST E X
PR, ERBFREGWRTRT AR5 %S hHME
W, LRBRIINLMATRS & FFRRBEANER
EMBERAAUH LA, R4 LR B R DA R B AL
NN X — AT

B GARERR. FFEHRERRURRAYTE R

LAY



[image: image61.png]FRF AR LH ALY (DBI/T 1178-2015) R, MART
AR, A ZR G ARF 5 R HTLEHRG FE5H
ATHMRER, FE CLRTRIRF TR 6 AED (T
FAF 181 8) AR, Bl =S L EAHE AR VTHHE
BROFMER. R R KEHRFRR.

FhEL.

20N LA
(BRRA: BOE; RALE: 88422047

Pk THMERRRE.




附件6：2座110KV变电站环评批复
[image: image62.png].
Aextii AR5 )

RIFW (2022) 615

st AR T
HRGLA 110 THRAE L TREEBESTH
SREER R

BRI A AT

frip ik g CREAR110F RIS & TRARA B AWM
A% (FE%S: HWA20220002) RATXXAKE. 2FE,
& T

— BT BT A B 0 014 E XA AR E
W, WEAFRARI0TRABT AR, AMER2ESMA
HRAEEEE (14, 20); HFABARIOFREESEH T
0220F R 3 BOR 110 RO B 8 4L BB K 7. 06kn. 5TH
BRRINEH T, EEFPAMATHLE. THRGRRF.

ik



[image: image63.png]AR RIGY B R KAWL AT AT
o RFREBRRTURR ., BEETABHRE K
it

= BUERRBGEAT B E AT LT T

L PRESEH IS . THMGNERFRRPHEE,
PRIEHE LR TR EHRE. THEREBESS CLF
SeAEHIRAY) (CB8702-2014) o 3738 4kV/m. BERLRL K100
nTHAKRERMEER, BEEEERWNGPETHRS. :

2. BT EBORFRASEAR, RIAKRFRRARE,
FEWE ST RRAFRAT (Tl 7RISR AR
(GB12348-2008 ) 4XAFRRMER.

3. AP MRAT RN TR F HBAR)
(GB12523-2011) « (LR WHATRETAHERIHE) F8
W, BOFHRIA. RTHRESENERIRESRETHE
B REHE.

4. mRAR BB E T, RARALRRE HEETR
FR, REAFREARGERPEL, EHERELEE.
R R AR RATREGTFRRY RIS TR
i, FEAT. FeHE R GRS CZF BE.
FE TR AEEAXREPEFREL.

. E%iﬁ;i}'ﬁﬂ%;ﬁi&i‘zﬁﬁifﬂ*ﬂmﬁiﬁt%liﬁfl
W, AMSLEHEK. ALK A WERFRAERLLE

-



[image: image64.png]K& BRI B T M.

X EHAF)




[image: image65.png]wrwsnw

Az X A R

HIFF (2024 0032 %

ALK A ASTRER
RFRFON 110 FRAHSE TR
PREERVT O L

ERLET N AT

PRBALAR LB B G 110 FRE B34 TRFEH MR
ER) RAAHHEUE, BFE, HEDT:

— HERFARTEMNZEEAE. GTEME. RO
FSORREARMERES 4 6, RERUEHIMERERMX
Sk AU A B R R A TR O 110KV R BSR4 K
Bed 9. 170km, BAH 11307 7 6. bAk A BB A A UL 30
ITHRRR AR, EEREFEMA TR, THRuGRRE.
WEBTRRA R, ELTEERERARBLREAE
FoTR R, RR RN R EFEYHRERFHE
.

ENE 2 URS LXN CELES b i E N



[image: image66.png]R AR B B TR B THBR A RS R
FAEHIRALD (CB8T02-2014) ' 3 A 4kV/m. A MK B
10T HARBEREER, HEYEEFHPHFHFE.

. BT ERRE RS EA R, RRERE R, R
BORT . WA, P R BATE R (T AR
FHBNRED (CB12348-2008) iy 2 X, 4 RAMRARERMEE
ES

W R RAT CERAE TG RFERE HRTR)
(6B12523-2011) \ (R WAKTRETIRHE L k) 8
R, BRI L. BRI, BIHR SN ERRRE %
R, REHE.

. BRAAKBRA IR, RERELIAELNEEF
FRR, RAAFRE AR SRR EE, T E TR UE.

A EFEHRERMEZEREENTE AT TR
H, AEEHKRK. HEHKR. UK. BK. RAHEST
kL a0 NI SR 0 P ES SR T LN 220
R EH R RTE AR RE S GO

b HRTERTE, AR ROE AR AR IR
PREJATEA.

i

(X EHMF)
A HAMN R £ AFER W45 0A0EHR






附件7：垃圾转运站排污许可登记表

[image: image67.png]EREGREHTRIER

(@NXBE  OESEE  CRERD)

T R
TN E I ETRE T N YT
Srw © | s Crasm cu s

e

Faruxs

T P o
T O
EEREA/KRAKA(2) | Dair BEHL 13701256472

WHEREE  Of @k

VOGS N IS (R VOCs 8H 1 WD L) (15) Of @

B CHESE _ORASIE 0%

G ARERE (6] RETE 1Y

XY FRB R |
FRAER (1) TR LR T
RRFER RN | ks At AR DO/ 502017 | 1

Bk __Ofi_@x

TUHKEH _Off_@x

LW @f 0%

CRIR P R

LA R DI A 2
I AR S LA 4T ST GB 123452008
SRS AE,

et or e

AEBZRANES | K

[

(1) R TTTATRSII, BTN B GRS, RS TR+
e il (D BT EH R @SRRI 0 R
@1 (3. @HREE AR G . K8




[image: image68.png]) BTRTHERAINE, FLARFRINERE.

(©) HHE RSB

) TG, B 2007 FRREFTIHR (GO 7542017 il
RS A5, 0“0 FHBIE"

(). (9) LN OEBEIR, S ST ETRE ST G
S RBALR 1 R

10 A ARG, STNBIR. 55—t O — ALK 18 97
FHEARUESA I, K GRS 2RI (8
321002015)) G, RS e ARILIBALSTIE T B RS0
(11) L, STNEIR. AT R AR SR Kb
RSB (B 107101997 ALK L 18
i B Bk B R R SBTBE—, 8
SRR, ST 8 (MR R RRRAR. R, B
BHAREATRRE CPEARSRESHBIE LHRG, MR
D= MR RIER S (15 ) 5.

(12) ATARGEIA I

(13) 1 PRI TS, AR S R T T
A RR IR

(10 UL TR RN PR RS R, TR T
R R

(15) % VOCS LN ik, R, . AR AR
KL KRR RN, TR AR, BTSN

(16) FRABAELT, HFAASA, FRRSREEBUARLE. RELE.
IR, VOCs BRI, HTERANGEUFK, SR BREL KBRS,
BARHLES.

7 WAASIIPRE, FEEASHER. RRRTA. RTHFRRR IR
R, FRR L

(B BEETKEBRIELH. 0 “GATARIE" EFTKEERE” F.

(19) KT RRIIEHCER, TS NS, S AR
SR RS R TSR M TN, IRIER
P S e I e I Y S T
HOFEAS EATF. . FTH.

20 IR CTRBENEHIRE) A T AR





附件8：渣土消纳证（部分）

[image: image69.png]>~ R RN

o o B

g secanut | hen G e

Ze cnnw [ A |
awsad | |
o | e
ey i Pyl
gy [ At e i v

e e | mxan e B s e
Lo e
mzuers. &
s

. T e T e ey
I N,

oot [Wowaus | /

mean > |rvmmansRaRRoR

ranax ) [ras
= R e
e o2
mEARA ) L omosea a
FrTEn S Tes  [emewn v
LT | pa
[T Ty
R =
Lrans T T
T manm | 1] Tmavsax
Sines—~—Twsmwov |71 inex
Siais R U
Thar ELII
> B
7 Fl ity
e - EuR.
TweE warn o oy
Snas wERm
77y Trswmn oo | T T &
nn o
e garn T [ A [ Theas 3
n come, | s o e 2 ol
i
Twemnewes sows




[image: image70.png]TR ALIRAIE S R IR & R

AR O

WA LBT OO T

,b [ [
Zasilpanans na e

m PPy A T T T
g i) ww%\ N T

R . TR X e enrwe R
voex N2 \w@y’g ,;f*;&‘ﬁ“’,ﬂl‘y‘uﬁfs”““' 2 |

R s T —a i ) I

Al
o KA1 16590 81T 2

CEET T )

B T T T U R R T T p
CEABRITAR . RESHAMARS.

(TR MWD, AT SR WA LN, €, TR
i1, AL SR

s -0 namn,
RETSS YT

1) IS I TSOO00, BAEALO) . RSB SO W8>
) HHIINL SO0k, MR, G FERRB AR ki

oo, A1 1. A AR LRI (1% Q91100

it 1000

e e Se—

BT 27

s [

0,
e

S R

/

e






附件9：垃圾转运站情况说明

[image: image71.png]RFALRET R PR A BB TR
IR B IR B

ARRATE TR GELRRRATRREEER
B R R AR TR T E
ASESAREMERER BLS B, ATELKEER
B ERBTHERESREERS, TREEEA
#65%/H,

RELFTRTEFCEBERLATFOR (A%
RTEFOE SR AR ETEETEBRR &
#) i, tﬁﬁ*&%L?&&ﬁk"ﬁdﬂt?ﬁﬂME
REEEERLBEH AHEN EERLR, B
AR E IR R AR E R BT R
FHAMEATERERLARFL.

BB,

L F A A

zbzﬁ ﬁﬁ* @s

R 8




附件10：排水许可证

[image: image72.png]AT R RRAER |

N % HEEA | gn1002M0IRTIYT

AT R RT, W TETE
L WEBEE—G R s, WENG. WERS, RER

FIATSHKS (2

182025 5915

BHo225 409 A2 B E200 09 H2s H

3 T 7 WD KA
FARE o e Gk, Ak it | PEAR

L5, HbmTE
RIS

BANKD | BARARRAR o mmna
&9 AR k)

R RER FRBERT

TR BT R FRBERT

NIRRT E T KB PR
BE T T PRREAL

FEHTRER FRBERT

TR E R HRE:
D 6.5-0: L2 RUR: 0-500mg/L: 815%: 0-8ng/L: BiFH: 0-100mg/L: HH: 0

IS OB - 15mg1 . R 0-300mg/Li 0SS
AT R s et oo 0
ot s il s

AHID 1 BB KR
FAHKD 2. AR kS
HENTTRERERG: FESTREL: TR BH6: 9%






附件11：检测报告

[image: image73.png](=
™A

250120340917

CLzL3s 1AL

B W R E

2025080820

L B
& FEOR ML RE N RATR R AR SR A
kst e Dok AR TR
T AR e

W E &

W {EK

ERAW 22575 2123 A

Q;ﬁfgﬁ
it R R R K AW




[image: image74.png]a=

HH

o RBUR B R AER In AA  “R I E R
T

= MRS IR M. RRSINER.

=\ BEABMRENFEARL RTERERE2ZEE
15 RAFAX T, EWRAHEE.

PO R RR S R (B T I, AL T OEREEAT
T A AR AR 51 7
| RERATNEEE, AL RIEBIRI B
.

A RMBEEFNE @ FEHQIRE, ATFAE
%, BAA R LIEREH.

B ARRRRE FRIE T REACI M AFLHIRGE
ES 5.

N RGAXFBEAE, EARLAIATEUELT S
SRR A AT B AEE.

ERRRHMEA RS ARAT
Hbt: ACRUEICHSHFEATFREMEIH=07 12 55 1 S22
54 100176 HiE: 010-87227375



[image: image75.png](Jiax

CrzuLIs AL

PR

R 2025080820
— EAHE
B RS RRARUEAT
Eia SEIRTEB R T R RN
| mamn JEHTEME
o b i KSR AR
AL 202509100911 wEm 202509100912
RWLR
U BB

BECFECO R
PR EEEREREERERE
) w5 | w7 | 10s | we | w2 | ws

[ mermemowen | e | owss | s | o | e | s

BuA B
| amrmewmy | oss | om | ow | e | s | s
* [ wmwroen | oom | om | oo | oo | oo | owse
HiikEmgn) | 008 | 005 | oo | oo | oo | 00w
T T I I T
AR KR m | w0 | w | | w | w

IERRAMAREARAT O 10s
sk RS RO =H 12 981 SR

BimaW

s oS

3
E
7



[image: image76.png]1 [ims LA
a R

U 2025080820
s i)

| s | msime R e
ey | W TR
s | B2 WHWURE | sisnmaink ot o |1
i pre
. 2091
o] w | e | e sewe wek | o
B ELon A S09 | mpm
TR SANE
A I et o |
e | FTURRRR | HRIRRIN GBI € | 007
B0y W W0 |
T

LRRERMRMGIRET 0
S RSB AT R

e s oS
2981 SRR
R K2




[image: image77.png]Tim= o

EA

250120340917
3 ==
Lo
2025080821
B % Bk
AR B L Jem i R TR R R A TR SR =
b il Bl R A AL TR
WA %K
151 F R ARG
& W ﬁj/ kﬁ
wOB her

# ,ggg

BRAW WE STHR

Jb R R R A

)



[image: image78.png](=

2

R 45 1 A R A0 A 22 ) RO R 4 D
TSt
S RS AR M FRRSIER.
= FEARRMRE WEFA R BPREREZ Hig
15 RAFIAZ TSR, NS .
VO SRR R (A B AT AR S, AT DU R
HE SRR
H, RBRATBIFR, FEHEH QIR B
.
As KGR NE @ FSMREERE . (UITRH }
B, AR 0 EBE 1
b ADNTREHR G BEIC T RBF TR R G :
R,
N ARBAXTBHFAE, EMLENPARGUELT S
SCRRER IR P BT 8 AT

RBRRWEA R ARAT
bk JERAERSF AT RRAGI=4 12 95 1 S22 R
W4 100176 i 010-87227375



[image: image79.png]CrzuLIs AL

m= o

e 2025080821

. EREE

R BIERY A R

= RflgR

RAHK WK | Bk | WO ELES
SR | SRR | G | S RGE | SE | R R L

Lk Ul mER

PHUCGRED, | 5120) | @u2e) | @140 | 1oy | @it | eido) | aist) | @zc)

i tmgL) 2 » E z 23 2 2 2

EilmgL) s 318 313 314 342 309 an 3.07

EEETT L

AMBER | 06 | <o0s | 006 | o6 | o007 | oo | 0w | oo

(mgL)

e Ve —

S IO REROH 8 12 TR 1 512
Bk



[image: image80.png]m= AR
JREWIT: 2025080821
~ WA

ST s

R R
B wwmn | amswms [ Y
- wn | FEPERRABR K REE EIRE )
3 E2214 1472020
TR | WEBEI0 | KN CERREANE RARE |
S| co s Eoss 18282017 e
WFE E1002, W | KR BRBANE AR
. B | permieron B 19011989 Aol
& SRR | KB WEMHE AERAAIE
i E1007 i 1 5352009 i
RRER | B EL01S | KL ELRRROODIGNE | |
W | WRMERELIS | SRSIER I S0S2000 -
RN | R AR R
. E1062 ks m ey | 069t
[o—17T
EERMARRSERAT . o006 rpe—

R AT RS

nemisRE
maw 2w




[image: image81.png]CTZLIL3S AN

(a3 RRBHHEER

BT 2005080821

nanH [ ek
) L
nman wiein i
453
TR w6123
2
156
. ) 154007
151
w0
R a3
a6
101
o) 990091
959
B
EERONEARSARAT I 101 i oamms

Mk AT KRR =0 12 981 9827
Basr



[image: image82.png]=

@A

250120340917
3 ==Y
B O® &
2025080822
B %A ek
FRE M R HRARRRRAR AT
SRR LA SR AL
ME &K
3
R 1,
R e
# & Fo

% HRAA




[image: image83.png](=

FH

« AU o B R B P I A T BB

A

= RMRE ARG W RS,

=, FHEAMBRMRENEEHARU STRBREZA0E
15 RAFAZ TR, EHRAEE.

VU SRR R 1 B BRI IR, A AT OREREEAT
s E AR MR 61 3

By REAATBHARE, FELH @IS B0
Rife

A R FNE G SRS, AR
L%, BRI & R

G AATRRHE S P MBI 15 A0SR O
AR B

A REARAFBEFEE, EFMLENPATHUELAS
SRR P AT T AR A

BRI EAREHRAT
Hibk: JERAERSHFEATFRRAE =812 551 S#2 2
B4z 100176 i 010-87227375

it



[image: image84.png]=

CRIL3S AN

R

R T 2025080822

— ®AES

BRI AR 5 RATFHURIRH M BH(E )

BALH AR O A AR B EL T SRR

i e

| swen [ o

awan | msmwon wan | wsmoen
= R

R W2 B

xnn s wmson

s || 50 w5 | moa | e | e
Rt L | R A | RO ] RO ML [ RO | R

SRR | L | R IR | SRR | SRR | S | R
Lt U] Ll
N B T P DR A
PR | 1e) | 130) | 1) | @120 | @lee) | @i20) | aist) | @14t
i tmgll) o £ 0 38 7 3 37 36
sty | am | m | m | o | aw | e | o | s
W | w | v [ w |0 |5 | | 2| ®
RAEERE | s | 2 | 2 | w0 | s | 2 | 5 | o
N it 3¢

EE 0 [ | an | an | oo | o0 | on | ow
T T ——

i, RREEAT R =4 12 41 3182

EITEIY]

st



[image: image85.png]m=

T 2025080822

TS A

R

T3S AN

R R
| wsn | amenwy ST o
ww | PPERRARR I pH REAE B )
L B2 W 1147200
TFR | WEREIIn | KR RFRARNNE RRAE |
ai | copim s 1 R28.2017 e
: AFRF E-100%: A | KR BIEBIRE LR
. B9 | swrmmeron GB 19011959 dagL
FATRAAALT | AR ARERE MERAILE
il 1007 i 5352009 S
TAER | AR E10S | AR AOECERREODIENE | o
WA | WWHMERELI | R SR 5052000 e
B WA | KR RN AR
S 1062 ks weas | 20
e R
AEARRNCRRSRRAT s 10076 rpTe—

i IETSBIATRERO 0 12 951 982

m2

man

-



[image: image86.png](T REREHEER

ST 2005080822

CRZLIL3S3AN

A ik
mER Il
[ i i
53
L) 461223
a2
156
e 154007
15
40
L) 13
36
101
R myL) 9904091
950
ONET

LRREAMEARSARAT W 100170

M RS RN 241 12 951 982

1w

. o



[image: image87.png]Ly

250120340917

B W R E

2025080823

L] Bk
FRE A NSRRI AT

RO R D OB RATE
L A AR

E RS

L)
" "“E&
o
EREM }"ﬂﬁ ’1HlLEI

FHBAA




[image: image88.png]=

FH

- RS R 4 IO A A 24 7 KBB4 P
A

o BRI S SRS WA

= BEARIERE ARSI, NTREREZ R
1S RAFIAZ TS, @R IHEZ.

VO SRR R R 5 R T HREE, A TR AR T
HE H R AR

T RBAATDBAAER, FAEH ASOLRERS) R0
i

A RMEHENE O BEHRIHRE, TR
B%, BRI 20 EBE .

b AT R 5 PEEE R ZHE I E SRS
S Sk

A RERXTBIFR, ERLMNASHUALTS
KRR P RAT T BAGEED .

EFRRRW AR RS HRAT
Mk JERAIRLHHATFR A =4 12 551 52 2
B4Rz 100176 A 010-87227375



[image: image89.png]CraLLIs AL

(qf=3 B

AT 205080823

— BEMEL
s TS RATH R R4 7
£ ARIB 5 OB R RN
M RTEME
e e s BRI
RHAR 202509.1009.11 [ 509100917

LR
AR W3 ki
T 50910 2050011

R || 5K x| wek | Bk ET

P Y Y O T E T ETIE TN Y
S | 0| B | S R0 | S | S | . 8

AR AR
74 | 74 L 0] @2 ] W5 | 7afes | 73
MEERE | 170) | erevy | @150) | i) | @200 | ez | et | it
mmog) (28 [ | % | m [ | m | s | x
@Hemet) | 432 | 438 | 436 | 421 | a3 | 425 | 416 | 436
ERRR
o a | w2 | x| v|2|n|ns
EAERR
) st ss |57 | se | ss | s | s | s7
ETErTS
o | oo
) o | om | o0 | o0 | oo | o
BT
ARRRREARG AR W 0006 s, o

Stk RS ATRICHOM =81 12 51 9482
BiRRK

v el

\ v




[image: image90.png]m=

CTZULsAN

R

HHEHT: 2005080823

R R
o] wwmn | ey e R
. wa | FERRRGRR R i N A .
» 2214 w7200
TR | WEHESI R RN AR N
st | copimemEross i 82017 s
oy |RTRTEL002 | KR BEBNE RIE
B | s eon a8 11901-1589 it
ok WATAMERAT | AR AN RERRATE
- 1007 i 5352009 fee
IR | ERARETO0S | AR RHERTRRGODIINE |
WRE | WNSGER LIS | RS 5052000 il
| KR GRERARBAREIE
BURER v B A W
[——T T —
MREMARSHRAT i 0006 [rpT—

b R ATREN O = 12 951 9181
B




[image: image91.png]CrAL3sIA

m= REBHERE

RS 2025080823

I [ ok
Ry R
ann mie E
3
B g) d61523
a2
156
- o) 154007
5
“o
Fil ) a3
o
101
LR L) 990:091
)
— oA
LRHRENERBSARAT W 00T i onsms

St AR AT REHA =8 12 9% 1 582 5
W R



[image: image92.png](=
™A

250120340917

CrzuL3s13An

B oW o®E

2025080824

R EH Bk
FREA RTERIHERRG RS EAR
dlx Blh DR A KA T
TH SR G

& b gﬁ
/S
% Jfhy
EREM o4 B3 B

B H &K




[image: image93.png](m=

bal]

o BRI 5 e R I A T RS T R
TR

SRR AR . RS

=. BEARTHRE A EEA R NTREHREZ AR
1S RWmALARRS, BNNNESE.
LR RO S B DRI AL T DRERRRAT
HE FRER 51 T

T, REAAT VAR, FELH AR Kl
.

A AMBFERNE O FFEORIARE . LRATFAH
B, RAATR & WE

B ARTTRRHR G FEFC T RBFET L M IR G
ST

N RBEATBEFAE, EFAEANATIURLT S
SCERK N 5 A AT 8 BT )

EFRRBRWEABREHRAT
ik JERAEREFHATFREMOH=0 12 55 1 422
14 100176 i 010-87227375

- ol



[image: image94.png]Tm=

CRIL3SIAL

R

1 2025080824

= EEER
[ SRR R AR
T TRRI-O 15 200 LEEF RN
A TRBAAE
[ wrnn [ BRI
ARAN | aosoviooomn [ Tswnwi

= RAlgR

Anun wa kb
AN 25010 st
o o | mx »

=y T UL | R O | AR A

. B | | R 3.
iy ?«u /

P ERAEE e
[ (elee) |l erad)| erag erze)
i 2 | s | o | ou | 0w
ey
£
E T aw [ [ [ [ [ [an [ 40

W[5 | s | 5 | w5 | v |

THER
B | e | se | | w2 | se | se | w2 | a2
e

El
AT ans [os [Lon [Lors [ [ oo [ows [ omr

TR

ARARENABSARAS . wors rap—

St ARTEFFATRENO=012 51 9827

BRI




[image: image95.png]=

MG 2025080824
T s hr

TS AN

R

| o i iy s m
| ESERRANE | R g N .
L 2214 47200
WEE | W L | A RS TR |
| cop ams-Loss ik w207 sinid
WERF B, | AR RN REE
o T | e o G 119011950 bl
| TR | AR RN REARAE
fal ELon ki 5352009 dtissts
RIER | B EL0rs, | K R SGOD 0 | |
| P11 | EIef S 0 s052000 hrad
A | K GRRRARBARENE
kol I ™ T T
— T =
MRS RAT R, e s omamrs

S BRI HBATREN O

=48R 1302

wasraa

B A

\



[image: image96.png]CRIL3S AN

m= RERE R

0 2025080824

[ ok
ey WA
tewan Ml [
53
TR mg)
a2
156
AHmg1) 154007
153
w0
AL B3
46
101
AR e ) 990:091
959
T
CERRRMEAMETRAT W 100176 s oS

Sl ERESBIFATRERO 12 1 502
WK




[image: image97.png]Q=

CrzuLss AL

©A

250120340917

B oW O® &

%A
E- i

WH &K

2025080825

Bk
A SR AR R AT TR R
Jesesii Bl OfRE R RA TR
L F AR

® M,ﬁg{
LY

#t & j

EREW o g AR




[image: image98.png](m=

bkl

o R 3 e BB I e A T RSk e R
JTisti.

T BRI L RSO

. BIEARMRRE WEEER RTREREZ FE
15 RFIAATRY, ENNAEE.

VU SRR R (5 B I RIETTHROE, A AT RIERT
T R LR 61 T

Ty RBAATBHAR, RELH RXEHER) R
e

s AMBHEANE OF FEORIUHRE, LRAFAH
B%, RAATRE S EN (E

by ARTRRHR G FEICH RBIEH HE M SR
s R .

N KEAAFABERE, EMLEMPATEUALT S
SCERH IR A AT FA )

AHBRRIEAREARAT
Huht: ERAERSFEATFRRAOH=4 12 551 S4#82 2
gz 100176 HiiE: 010-87227375



[image: image99.png]CTZULIS AL

m= RS

HERT: 2025080825

— BAER
R AR AR R A T
AAEK AR SO R T SR L R
A A
tans e R [
RHEN 20509100011 aaEm 2025091009.17
= BWR

RtR WS B

RIEEN 2050910 s

R | wK | B | Bk | WK | s

oo | | W | A T | L | LR |

PR | i | i | Bt [, | | st [ min . e
AR & o
PHRCER| 74 | 73 |1aa [aa (P03 74 Joaa | 74
|60 | @iio | @12e) | @160 | @150 | e16d) | a1 i) erst)
R ST e e A T
)
[Ty
k[ aoo [ ase [ as | aw | e | aen | an | ase
[z
AR
THER
Wk | 83 | me | s | os2 | w3 | w3 | me | e
mg)
AEDE 0 | oz | oz [ os |2 | oo | o | on
gy

— SNTESSSS
ARRRMEARSARAT S 0076 i, o

Ak TR RERO=E 12 931 512
a2



[image: image100.png]a=

CTZLIL3S13AI

R

T 2025080825

=, WA

£ 1
RMEROE q
o | R i s et fatst
a | FERARARE | A g TR .
¥ E2214. HJ 1147-2020
TR | W eion | A RRRAGE BR[|,
LY COD A8 E-1-055 ki HI $28-2017 —
WEAT B, | R BRI TRE
B i AR ATHRA E-1-018 GB 11901-1989. g
[ AR | A RREE ML
e E-1-007 Rk HY $35-2009 s
[T | B oS, | KR L TERmS B0 | |
WL | WHRMGER E-1-113 | SRR A HI 5052000 pl
P EE T KB i A AR W
fkstalan E-1-062 ALH AL H 6372018 el
~ T
AERENARSINAT . e ap—
s ERBERBRAT RO =0 12 91 982

wasm2n

e

\



[image: image101.png]CRZLIL3S AL

(= RESHIEEE

T 2025080825

P Bk
R e
WA Wil I
a3
SRR mgL) 6123
42
156
Eilmg) 156007
153
40
T mglL) B3
a6
101
TR me) 990001
959
R
LRRRAMABSERET . 10076 s oS

Sk R TSRO =81 12 55 1 S102 8
BHRE




[image: image102.png]Q=

EA

250120340917
BOW W&
2025080826
L ] Bk

Bras R LRGRRRARREAT

Jestsni Bl LERE R AL TR
WH &

T R




[image: image103.png](mx
#

- R SR e B BRI I A 7 Kb P
iRt

T BRI R M RSN
FHCARTRIR S WAL S RTREERZ [l
15 RAFAZ TR, @HREE.

VU RS R (R RO RO AT (UEREAT
S AR R 1 3R

Ty REKAFBFEAE, FEEH ECTRIRA) Hl
e

ANs AMBERRNE OF brS0RIRE OUAFAH
B, RIATRAL L IER (F ).

Gy AREARHR & PRACH ERECH R RSB B
R .

N REARNTHMAR, EABEANAREUALT S
SCBRHT IR S A BT B AR S

FRRHIHEA B HRAT
Huht: JERAIERSHFEATFRXAO =0 12 95 1 S22
Bz 100176 HiE: 010-87227375



[image: image104.png]m= R

TREHT: 2025080826

CrAILAS AN

— EEER
FHAn R RR AR AT
s MBI O AL R Y
R AN
[ ik i WA
AREM | wmsoo0oon [0 2509100917
= HgR
Rn e kb
P msoo0 amsosn

R | | o | B

Bmx | w-n

EE

=k | K

ol | AR AR
s | i | B o, o | i

TR | R | R, B
St | | o

v | , Hebsast

HECER| 74 | 74 |19 [tad (o] 74 Joaa | 73

oo | @i | @ae | @50 | @5 | ersd | e2e)| o

e, 1 2 19 2 1 E) n

oa1)

"

S e [ o 2w | aw | 2w | w0 | se | 2

WK

WERl s | e |6 | w0 s | e e

TR

w152 | o | 1s0 | w2 | ws | w7 | 1s0 | s

gy

s [ o | oar [ om | oas | o2 [om | on [ o
e Dy T—

ERMRBNARSARAT ok oo i ooamms

i R RSBRATRER 8 12 TR 1 382
TR

)



[image: image105.png](=

CTZLIL3S3AN

AR

RET: 2025080826

A

Sopy | H20RH R R
aw | PERRRANE | K ol AW GHE .
. E2214 W 1472000
WK | WEREaios | AR CFARRANE TAR | -
| cop e E1oss i 3252017 -
ey | UFRFEIG U] KR ETBRNE LEE
B | wovara s GB 119011989 S5k
L . TR | KR REAE MK
o E1.007 I W 5382009 b
R | AN E10S | KR ENERREoDIEN | -
AR | ARSI 113 | TSRS HER A B 5052009 v
) o ER | R AR AR )
i 162 s m e | e

CRRERMAMSIRAT W 100176
I RSB AT RIS 29112 91 981

wan

i oS

xam

/



[image: image106.png](23 BRI AR

T 2025080826

CrzuLIs AL

s ok
[ RS
A Wi W
53
B mgL) 61223
2
156
g Lst007
15
4o
TiimgL) 413
6
101
B AR Rme) 990091
059
WTEE
IIRRRIAREARAT 0, 1076 s oS

Mk RS REROZH 12 851 302

IR




项目位置





市政自来水


20.97





市政再生水


65.78





城际铁路





接驳场站





轨道交通





公共服务空间





市政及综合配套





设备补水





4.79





绿化用水





11.29





0.95





0.6





6.19





1.94





10.02





15





13.64





0.77





16.84





4.72





市政污水官网





15.87





化粪池





4.31





河东再生水厂





55.32





12.76





55.32





17.05





55.32





5.33





综合交通枢纽





固体废物经压缩后转运至通州区垃圾处理厂





地下车库废气集中排放；


垃圾转运站废气处理后经15米高排气筒排放





生活废水经化粪池处理后排入市政管网，最终进入河东再生水厂处理





W10





W9





W8





W4





W5





W3





2个100m3








W2





W7





W1





1个100m3








W6





1个30m3








2个100m3








2个100m3








2个100m3








4个100m3








2个100m3








3个100m3








2个100m3



















